## 表B.1.1 招标工程量清单封面【叶县任店镇任一村农村财政
|  | 叶县任店镇任一村农村财政奖补重点村项目 |  | 工程
招标工程量清单
| 招标人： |  | （盖章）
年 月 日
河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

## 表C.1.1 招标工程量清单扉页【叶县任店镇任一村农村财政
工程名称： |  |  | 叶县任店镇任一村农村财政奖补重点村项目
标段名称： |  |  | 叶县任店镇任一村农村财政奖补重点村项目
招标工程量清单
| 编 制 人 | ： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人 | ： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 编 制 时 间 | ：

## 表E.1.1 工程项目清单汇总表【叶县任店镇任一村农村财政
工程项目清单汇总表
工程名称：叶县任店镇任一村农村财政奖补重点村项目 |  | 标段：叶县任店镇任一村农村财政奖补重点村项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程
1.1 | 道路工程
1.2 | 路灯工程
1.3 | 排水工程
1.4 | 场地硬化
1.5 | 村标
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产措施项目
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 合同中约定的其他项目
3.6 | 环境保护税
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额; 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程 可按本表汇总计算。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【叶县任店镇任一村
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：叶县任店镇任一村农村财政奖补重点村项目 |  |  |  | 标段：叶县任店镇任一村农村财政奖补重点村项目 |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
道路工程
1 | 040203007001 | 水泥混凝土（新建） | 1.15cm厚C25水泥混凝土路面，表面抗滑、耐磨、平整 2.路面棉毡养护 3.土路基整平压实，压实系数不小于0.95 4.具体内容详见设计图纸 |  | m2 | 8487.1
2 | 040203007003 | 水泥混凝土（加铺） | 1.15cm厚C25水泥混凝土路面，表面抗滑、耐磨、平整 2.路面棉毡养护 3.原有路面表面平整凿毛 4.具体内容详见设计图纸 |  | m2 | 2676
3 | 040203007002 | 水泥混凝土（新建压花路面） | 1.专业脱模粉，模具印图案，2~4mm厚印压地坪 2.15cm厚C25水泥混凝土路面 3.路面棉毡养护 4.土路基整平压实，压实系数不小于0.95 5.具体内容详见设计图纸 |  | m2 | 6132
4 | 041103003001 | 橫向缩(胀)缝 | 1.按规范设置膨胀和缩缝。横向缩缝等间距或变间距布置，间距5m，采用假 缝形式。横向缩缝顶部应锯切槽口，深度为5cm,宽度6mm 2.沥青玛蹄脂灌封 3.具体内容详见设计图纸 |  | m | 3195.5
5 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1.5cm厚AC-13C细粒式沥青混凝土 2.0.3kg/m2快裂阳离子乳化沥青PC-3 3.原有路面表面平整凿毛 4.具体内容详见设计图纸 |  | m2 | 6240
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：叶县任店镇任一村农村财政奖补重点村项目 |  |  |  | 标段：叶县任店镇任一村农村财政奖补重点村项目 |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
6 | 040201021001 | 抗裂贴 | 1.聚合物改性沥青抗裂贴 2.具体内容详见设计图纸 |  | m2 | 624
7 | 040205007001 | 标线 | 1.15cm宽白色反光型实线 2.具体内容详见设计图纸 |  | m2 | 234
8 | 060104015001 | 道牙 | 1.120*300*1000mm花岗岩道牙 2.30mm厚1：2.5水泥砂浆 3.100mm厚C20混凝士垫层 4.素土夯实,压实系数＞93% 5.具体内容详见设计图纸 |  | m | 2044
路灯工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：叶县任店镇任一村农村财政奖补重点村项目 |  |  |  | 标段：叶县任店镇任一村农村财政奖补重点村项目 |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
9 | 040805003001 | 6m高太阳能路灯 | 1.6m高太阳能路灯 2.灯杆：锥形灯杆，材质采用优质Q235B钢材，壁厚2.5mm。总高度6米，上口径60mm下口径130mm。法兰尺寸260*260*10mm。灯管整体采用60管制作，挑臂长为1m，电池板支架采用20*30*2mm方管制作，工艺：整体热镀锌镀锌，喷塑； 3.太阳能电池板加支架：选用高效多晶硅太阳能电池板，功率单晶80W； 4.锂电池：采用3.2V60AH全新电池； 5.控制器采用光控+时控技术； 6.光源：LED80W，芯片采用5050高亮芯片，色温：正白，光源光效大于140LM/W； 7.路灯基础:600*600*1000mm，C25混凝土。 8.具体内容详见设计图纸 |  | 套 | 42
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：叶县任店镇任一村农村财政奖补重点村项目 |  |  |  | 标段：叶县任店镇任一村农村财政奖补重点村项目 |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
10 | 040805003002 | 8m高太阳能路灯 | 1.8m高太阳能路灯 2.灯杆：锥形灯杆，材质采用优质Q235B钢材，壁厚3mm。总高度8米，上口径70mm下口径150mm。法兰尺寸280*280*12mm。灯管整体采用60管制作，挑臂长为1.2m，电池板支架采用20*30*2mm方管制作，工艺：整体热镀锌镀锌，喷塑； 3.太阳能电池板加支架：选用高效多晶硅太阳能电池板，功率单晶120W,2块； 4.锂电池：采用12V60AH全新电池,2块； 5.控制器采用光控+时控技术； 6.光源：LED80W，芯片采用5050高亮芯片，色温：正白，光源光效大于140LM/W，2套； 7.路灯基础:600*600*1000mm，C25混凝土。 8.具体内容详见设计图纸 |  | 套 | 20
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：叶县任店镇任一村农村财政奖补重点村项目 |  |  |  | 标段：叶县任店镇任一村农村财政奖补重点村项目 |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
11 | 040805001001 | 外挂太阳能路灯 | 1.外挂太阳能路灯 2.太阳能支架采用60管*2.5mm.灯臂长度1.2m，电池板支架采用20*30*2m方管制作，工艺：整体热侵镀锌，喷塑； 3.锂电池采用3.2V60AH全新电池； 4.控制器采用光控+时控技术； 5.电池板：单晶80W； 6.光源：LED80W，芯片采用5050高亮芯片，色温：正白，光源光效大于140LM/W。 7.具体内容详见设计图纸 |  | 套 | 90
排水工程
12 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.拆除15cm厚混凝土路面 2.外运距离:投标人自行考虑 3.具体内容详见设计图纸 |  | m2 | 880
13 | 040203007004 | 水泥混凝土 | 1.15cm厚C25水泥混凝土路面，表面抗滑、耐磨、平整 2.路面棉毡养护、拉防滑条 3.具体内容详见设计图纸 |  | m2 | 280
14 | 040303001001 | 混凝土垫层 | 1.100mm厚C25混凝土垫层 2.素土夯实 3.具体内容详见设计图纸 |  | m3 | 60
15 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1m 3.具体内容详见设计图纸 |  | m3 | 1012
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：叶县任店镇任一村农村财政奖补重点村项目 |  |  |  | 标段：叶县任店镇任一村农村财政奖补重点村项目 |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
16 | 040103001001 | 沟槽、基坑回填方 | 1.密实度要求:达到设计及规范要求 2.填方材料品种:土方 3.填方来源、运距:投标人自行考虑 |  | m3 | 693.66
17 | 040103003001 | 余方弃置 | 1.余方弃置 2.外运距离:自行考虑 3.具体内容详见设计图纸 |  | m3 | 318.34
18 | 040501005001 | 塑料管 | 1.垫层、基础材质及厚度:100mm厚中粗砂垫层 2.材质及规格:DN500，HDPE双壁波纹管（SN8） 3.素王夯实，压实系数≥95% 4.具体内容详见设计图纸 |  | m | 1089.6
19 | 040504003001 | 成品井 | 1.成品塑料检查井 2.井体主材：采用PE100级高密度聚乙烯（HDPE）全新原料 3.井盖、井圈材质及规格:成品铸铁井盖（详见设计图纸） 4.具体内容详见设计图纸 |  | 座 | 26
场地硬化
20 | 040203007005 | 水泥混凝土（新建） | 1.15cm厚C25水泥混凝土路面，表面抗滑、耐磨、平整 2.路面棉毡养护 3.土路基整平压实，压实系数不小于0.95 4.具体内容详见设计图纸 |  | m2 | 800
21 | 041103003003 | 橫向缩(胀)缝 | 1.锯缝机切缝 缝深5cm,宽度6mm,沥青玛蹄脂灌封; 2.具体内容详见设计图纸 |  | m | 260
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：叶县任店镇任一村农村财政奖补重点村项目 |  |  |  | 标段：叶县任店镇任一村农村财政奖补重点村项目 |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
22 | 050307020001 | 成品座椅 | 1.材质：加厚铸铁脚十铝合金椅面 2.尺寸120*51*73cm 3.具体内容详见设计图纸 |  | 个 | 4
23 | 050307020002 | 健身器材 | 1.太空漫步规格:1950*800*1203mm 2.太极揉推器规格:1100*1050*1150mm 3.标准双杠规格:2000*2500*550mm装后高度1.6m 4.转身器规格:970*570*1290mm 5.具体内容详见设计图纸 |  | 组 | 4
村标
24 | 050307009001 | 景墙（村标） | 1.任一村村标 2.C30钢筋混凝土墙体,100*200*10mm厚砖红色外墙砖饰面 3.C30钢筋混凝土筏板 4.100mm厚C15混凝土 5.素土夯实 6.墙顶2mm厚钢板按型弯折，深灰色氟碳漆饰面 7.2mm厚钢板字体，外凸墙体50，深灰色氟碳漆饰面 8.钢板制作村标，1600mm宽*4950mm高 9.挖填土方、模板、钢筋 10.其他详见设计图纸 |  | 座 | 1
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表【叶县任店镇任一村农村财
材料暂估单价及调整表
工程名称：叶县任店镇任一村农村财政奖补重点村项目 |  |  |  |  | 标段：叶县任店镇任一村农村财政奖补重点村项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【叶县任店镇任一村农村财政
措施项目清单计价表
工程名称：叶县任店镇任一村农村财政奖补重点村项目 |  |  | 标段：叶县任店镇任一村农村财政奖补重点村项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 041201019001 | 安全生产 |  | 施工现场安全施工所需的各项措施
2 | 04B001 | 环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费 |  | 施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施
3 | 041201021001 | 夜间施工增加 |  | 因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容
4 | 041201023001 | 二次搬运 |  | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容
5 | 041201020001 | 冬雨季施工 |  | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容
6 | 041201012001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 1.进出场费 履带式 挖掘机 1m3以内
7 | 041201012001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 1.进出场费 压路机
8 | 041201012001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 1.进出场费 沥青混凝土摊铺机
本页小计 | [6 empty] | --
合 计 | [6 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【叶县任店镇任一村农村财政
其他项目清单计价表
工程名称：叶县任店镇任一村农村财政奖补重点村项目 |  | 标段：叶县任店镇任一村农村财政奖补重点村项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  | 1500 |  |  |  | 详见本标准表 E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
6 | 环境保护税 | [5 empty] | 按实计取
合 计 |  |  | 1500 |  |  |  | —

## 表E.4.2 暂列金额明细表【叶县任店镇任一村农村财政奖补
暂列金额明细表
工程名称：叶县任店镇任一村农村财政奖补重点村项目 |  |  |  | 标段：叶县任店镇任一村农村财政奖补重点村项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
2.1
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表【叶县任店镇任一村农村财
专业工程暂估价明细表
工程名称：叶县任店镇任一村农村财政奖补重点村项目 |  |  |  | 标段：叶县任店镇任一村农村财政奖补重点村项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 道路信息标识 | 1376.15 | 123.85 |  | 1500
本页小计 |  | 1376.15 | 123.85 |  | 1500 | [5 empty] | --
合计 |  | 1376.15 | 123.85 |  | 1500 | [5 empty] | --
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表【叶县任店镇任一村农村财政奖补重点村
计日工表
工程名称：叶县任店镇任一村农村财政奖补重点村项目 |  |  |  | 标段：叶县任店镇任一村农村财政奖补重点村项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表【叶县任店镇任一村农村财政
总承包服务费计价表
工程名称：叶县任店镇任一村农村财政奖补重点村项目 |  |  |  | 标段：叶县任店镇任一村农村财政奖补重点村项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） |  | 金额 （元） | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
|  | A₁ | B |  | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | — |  |  |  | —
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”， 并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”， C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.4.6 直接发包的专业工程明细表【叶县任店镇任一村农
直接发包的专业工程明细表
工程名称：叶县任店镇任一村农村财政奖补重点村项目 |  | 标段：叶县任店镇任一村农村财政奖补重点村项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 直接发包的专业工程名称 |  |  | 备注
1 | 直接发包的专业工程
1.1
注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 表E.5.1 增值税计价表【叶县任店镇任一村农村财政奖补重
增值税计价表
工程名称：叶县任店镇任一村农村财政奖补重点村项目 |  |  | 标段：叶县任店镇任一村农村财政奖补重点村项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价
合 计