## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 襄城县2025年麦岭镇水坑流村农村公益事业财政奖补重点村建设项目 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1
河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

## 扉-1 工程量清单扉页
| 襄城县2025年麦岭镇水坑流村农村公益事业财政奖补重点村建设项目 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  | 年 月 日 | 复 核 时 间： | 年 月 日
扉-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【道路工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段：襄城县2025年麦岭镇水坑流村农村公益事业财政奖补重点村建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1#改造道路
1 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.路床整形 2.18cm厚C25混凝土面层（根据图纸要求设置切缝，填料缝采用聚氨酯道路填缝胶） 3.20cm矿渣垫层 4.其它:详见图纸及规范要求 |  | m2 | 251.1
2 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1.路床整形 2.18cm厚C25混凝土面层（根据图纸要求设置切缝，填料缝采用聚氨酯道路填缝胶） 3.其它:详见图纸及规范要求 |  | m2 | 1594.7
3 | 040203007003 | 水泥混凝土 | 1.18cm厚C25混凝土面层（根据图纸要求设置切缝，填料缝采用聚氨酯道路填缝胶） 2.其它:详见图纸及规范要求 |  | m2 | 280
4 | 040203007004 | 水泥混凝土 | 1.路床整形 2.12cm厚C25混凝土面层（根据图纸要求设置切缝，填料缝采用聚氨酯道路填缝胶） 3.其它:详见图纸及规范要求 |  | m2 | 3174.2
5 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘）石 | 1.材料品种、规格:预制混凝土侧石（10*20*70cm） 2.基础、垫层：材料品种、厚度:8cmC20细石混凝土 3.其它:详见图纸及规范要求 |  | m | 451
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段：襄城县2025年麦岭镇水坑流村农村公益事业财政奖补重点村建设项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
6 | 040204007001 | 树池砌筑 | 1.材料品种、规格:树池缘石C30混凝土预制或成品购买 2.树池尺寸:80cm*80cm 3.20mmM7.5水泥砂浆垫层 4.100mm厚C20细石混凝土 5.其它:详见图纸及规范要求 |  | 套 | 152
分部小计
2#改造道路
1 | 040203007005 | 水泥混凝土 | 1.路床整形 2.15cm厚C25混凝土面层（根据图纸要求设置切缝，填料缝采用聚氨酯道路填缝胶） 3.其它:详见图纸及规范要求 |  | m2 | 913
分部小计
3#改造道路
1 | 040203007006 | 水泥混凝土 | 1.路床整形 2.12cm厚C25混凝土面层（根据图纸要求设置切缝，填料缝采用聚氨酯道路填缝胶） 3.其它:详见图纸及规范要求 |  | m2 | 943.7
2 | 040204004002 | 安砌侧(平、缘）石 | 1.材料品种、规格:预制混凝土侧石（15*30*100cm） 2.基础、垫层：材料品种、厚度:5cmC20细石混凝土 3.其它:详见图纸及规范要求 |  | m | 1195.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段：襄城县2025年麦岭镇水坑流村农村公益事业财政奖补重点村建设项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
3 | 040204007002 | 树池砌筑 | 1.材料品种、规格:树池缘石C30混凝土预制或成品购买 2.树池尺寸:80cm*80cm 3.20mmM7.5水泥砂浆垫层 4.100mm厚C20细石混凝土 5.其它:详见图纸及规范要求 |  | 套 | 97
分部小计
4#改造道路
1 | 040203007007 | 水泥混凝土 | 1.路床整形 2.15cm厚C25混凝土面层（根据图纸要求设置切缝，填料缝采用聚氨酯道路填缝胶） 3.其它:详见图纸及规范要求 |  | m2 | 726.9
分部小计
5#改造道路
1 | 040203007008 | 水泥混凝土 | 1.路床整形 2.18cm厚C25混凝土面层（根据图纸要求设置切缝，填料缝采用聚氨酯道路填缝胶） 3.其它:详见图纸及规范要求 |  | m2 | 381
2 | 040203007009 | 水泥混凝土 | 1.路床整形 2.12cm厚C25混凝土面层（根据图纸要求设置切缝，填料缝采用聚氨酯道路填缝胶） 3.其它:详见图纸及规范要求 |  | m2 | 634.7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段：襄城县2025年麦岭镇水坑流村农村公益事业财政奖补重点村建设项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
3 | 040204004003 | 安砌侧(平、缘）石 | 1.材料品种、规格:预制混凝土侧石（10*20*70cm） 2.基础、垫层：材料品种、厚度:8cmC20细石混凝土 3.其它:详见图纸及规范要求 |  | m | 376.9
4 | 040204007003 | 树池砌筑 | 1.材料品种、规格:树池缘石C30混凝土预制或成品购买 2.树池尺寸:80cm*80cm 3.20mmM7.5水泥砂浆垫层 4.100mm厚C20细石混凝土 5.其它:详见图纸及规范要求 |  | 套 | 62
分部小计
6#改造道路
1 | 040203007010 | 水泥混凝土 | 1.路床整形 2.18cm厚C25混凝土面层（根据图纸要求设置切缝，填料缝采用聚氨酯道路填缝胶） 3.其它:详见图纸及规范要求 |  | m2 | 700.8
2 | 040203007011 | 水泥混凝土 | 1.路床整形 2.18cm厚C25混凝土面层（根据图纸要求设置切缝，填料缝采用聚氨酯道路填缝胶） 3.20cm矿渣垫层 4.其它:详见图纸及规范要求 |  | m2 | 74.1
3 | 040203007012 | 水泥混凝土 | 1.18cm厚C25混凝土面层（根据图纸要求设置切缝，填料缝采用聚氨酯道路填缝胶） 2.其它:详见图纸及规范要求 |  | m2 | 48.8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段：襄城县2025年麦岭镇水坑流村农村公益事业财政奖补重点村建设项目 |  |  |  |  | 第 5 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
4 | 040203007013 | 水泥混凝土 | 1.路床整形 2.12cm厚C25混凝土面层（根据图纸要求设置切缝，填料缝采用聚氨酯道路填缝胶） 3.其它:详见图纸及规范要求 |  | m2 | 1012.8
5 | 040204004004 | 安砌侧(平、缘）石 | 1.材料品种、规格:预制混凝土侧石（10*20*70cm） 2.基础、垫层：材料品种、厚度:8cmC20细石混凝土 3.其它:详见图纸及规范要求 |  | m | 671
6 | 040204007004 | 树池砌筑 | 1.材料品种、规格:树池缘石C30混凝土预制或成品购买 2.树池尺寸:80cm*80cm 3.20mmM7.5水泥砂浆垫层 4.100mm厚C20细石混凝土 5.其它:详见图纸及规范要求 |  | 套 | 94
分部小计
7#改造道路
1 | 040203007014 | 水泥混凝土 | 1.路床整形 2.15cm厚C25混凝土面层（根据图纸要求设置切缝，填料缝采用聚氨酯道路填缝胶） 3.其它:详见图纸及规范要求 |  | m2 | 1146.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段：襄城县2025年麦岭镇水坑流村农村公益事业财政奖补重点村建设项目 |  |  |  |  | 第 6 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
2 | 040204007005 | 树池砌筑 | 1.材料品种、规格:树池缘石C30混凝土预制或成品购买 2.树池尺寸:80cm*80cm 3.20mmM7.5水泥砂浆垫层 4.100mm厚C20细石混凝土 5.其它:详见图纸及规范要求 |  | 套 | 56
分部小计
8#改造道路
1 | 040203007015 | 水泥混凝土 | 1.路床整形 2.15cm厚C25混凝土面层（根据图纸要求设置切缝，填料缝采用聚氨酯道路填缝胶） 3.其它:详见图纸及规范要求 |  | m2 | 324.8
2 | 040203007016 | 水泥混凝土 | 1.路床整形 2.12cm厚C25混凝土面层（根据图纸要求设置切缝，填料缝采用聚氨酯道路填缝胶） 3.其它:详见图纸及规范要求 |  | m2 | 503.1
3 | 040204004005 | 安砌侧(平、缘）石 | 1.材料品种、规格:预制混凝土侧石（10*20*70cm） 2.基础、垫层：材料品种、厚度:8cmC20细石混凝土 3.其它:详见图纸及规范要求 |  | m | 297.9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段：襄城县2025年麦岭镇水坑流村农村公益事业财政奖补重点村建设项目 |  |  |  |  | 第 7 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
4 | 040204007006 | 树池砌筑 | 1.材料品种、规格:树池缘石C30混凝土预制或成品购买 2.树池尺寸:80cm*80cm 3.20mmM7.5水泥砂浆垫层 4.100mm厚C20细石混凝土 5.其它:详见图纸及规范要求 |  | 套 | 48
分部小计
9#改造道路
1 | 040203007017 | 水泥混凝土 | 1.路床整形 2.15cm厚C25混凝土面层（根据图纸要求设置切缝，填料缝采用聚氨酯道路填缝胶） 3.其它:详见图纸及规范要求 |  | m2 | 305.9
2 | 040203007018 | 水泥混凝土 | 1.路床整形 2.12cm厚C25混凝土面层（根据图纸要求设置切缝，填料缝采用聚氨酯道路填缝胶） 3.其它:详见图纸及规范要求 |  | m2 | 809.5
3 | 040204007007 | 树池砌筑 | 1.材料品种、规格:树池缘石C30混凝土预制或成品购买 2.树池尺寸:80cm*80cm 3.20mmM7.5水泥砂浆垫层 4.100mm厚C20细石混凝土 5.其它:详见图纸及规范要求 |  | 套 | 43
分部小计
10#改造道路
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段：襄城县2025年麦岭镇水坑流村农村公益事业财政奖补重点村建设项目 |  |  |  |  | 第 8 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1 | 040203007019 | 水泥混凝土 | 1.路床整形 2.12cm厚C25混凝土面层（根据图纸要求设置切缝，填料缝采用聚氨酯道路填缝胶） 3.其它:详见图纸及规范要求 |  | m2 | 361.6
分部小计
11#新建道路
1 | 040203007020 | 水泥混凝土 | 1.路床整形 2.12cm厚C25混凝土面层（根据图纸要求设置切缝，填料缝采用聚氨酯道路填缝胶） 3.其它:详见图纸及规范要求 |  | m2 | 465.2
分部小计
12#新建道路
1 | 040203007021 | 水泥混凝土 | 1.路床整形 2.12cm厚C25混凝土面层（根据图纸要求设置切缝，填料缝采用聚氨酯道路填缝胶） 3.其它:详见图纸及规范要求 |  | m2 | 287.7
分部小计
13#新建道路
1 | 040203007022 | 水泥混凝土 | 1.路床整形 2.12cm厚C25混凝土面层（根据图纸要求设置切缝，填料缝采用聚氨酯道路填缝胶） 3.其它:详见图纸及规范要求 |  | m2 | 357
分部小计
14#新建道路
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段：襄城县2025年麦岭镇水坑流村农村公益事业财政奖补重点村建设项目 |  |  |  |  | 第 9 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1 | 040203007023 | 水泥混凝土 | 1.路床整形 2.12cm厚C25混凝土面层（根据图纸要求设置切缝，填料缝采用聚氨酯道路填缝胶） 3.其它:详见图纸及规范要求 |  | m2 | 248
分部小计
15#新建道路
1 | 040203007024 | 水泥混凝土 | 1.路床整形 2.12cm厚C25混凝土面层（根据图纸要求设置切缝，填料缝采用聚氨酯道路填缝胶） 3.其它:详见图纸及规范要求 |  | m2 | 236.8
分部小计
16#新建道路
1 | 040203007025 | 水泥混凝土 | 1.路床整形 2.12cm厚C25混凝土面层（根据图纸要求设置切缝，填料缝采用聚氨酯道路填缝胶） 3.其它:详见图纸及规范要求 |  | m2 | 229.4
分部小计
17#新建道路
1 | 040203007026 | 水泥混凝土 | 1.路床整形 2.12cm厚C25混凝土面层（根据图纸要求设置切缝，填料缝采用聚氨酯道路填缝胶） 3.其它:详见图纸及规范要求 |  | m2 | 351
分部小计
18#新建道路
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段：襄城县2025年麦岭镇水坑流村农村公益事业财政奖补重点村建设项目 |  |  |  |  | 第 10 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1 | 040203007027 | 水泥混凝土 | 1.路床整形 2.12cm厚C25混凝土面层（根据图纸要求设置切缝，填料缝采用聚氨酯道路填缝胶） 3.其它:详见图纸及规范要求 |  | m2 | 749.2
分部小计
19#新建道路
1 | 040203007028 | 水泥混凝土 | 1.路床整形 2.12cm厚C25混凝土面层（根据图纸要求设置切缝，填料缝采用聚氨酯道路填缝胶） 3.其它:详见图纸及规范要求 |  | m2 | 233.8
分部小计
20#新建道路
1 | 040203007029 | 水泥混凝土 | 1.路床整形 2.12cm厚C25混凝土面层（根据图纸要求设置切缝，填料缝采用聚氨酯道路填缝胶） 3.其它:详见图纸及规范要求 |  | m2 | 681
分部小计
21#新建道路
1 | 040203007030 | 水泥混凝土 | 1.路床整形 2.12cm厚C25混凝土面层（根据图纸要求设置切缝，填料缝采用聚氨酯道路填缝胶） 3.其它:详见图纸及规范要求 |  | m2 | 207.1
分部小计
22#新建道路
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段：襄城县2025年麦岭镇水坑流村农村公益事业财政奖补重点村建设项目 |  |  |  |  | 第 11 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1 | 040203007031 | 水泥混凝土 | 1.路床整形 2.12cm厚C25混凝土面层（根据图纸要求设置切缝，填料缝采用聚氨酯道路填缝胶） 3.其它:详见图纸及规范要求 |  | m2 | 300.9
分部小计
23#新建道路
1 | 040203007032 | 水泥混凝土 | 1.路床整形 2.12cm厚C25混凝土面层（根据图纸要求设置切缝，填料缝采用聚氨酯道路填缝胶） 3.其它:详见图纸及规范要求 |  | m2 | 214.6
分部小计
24#新建道路
1 | 040203007033 | 水泥混凝土 | 1.路床整形 2.12cm厚C25混凝土面层（根据图纸要求设置切缝，填料缝采用聚氨酯道路填缝胶） 3.其它:详见图纸及规范要求 |  | m2 | 317.8
分部小计
措施项目
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表【道路工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段：襄城县2025年麦岭镇水坑流村农村公益事业财政奖补重点村建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备 注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
2 | 01 | 其他措施费（费率类）
2.1 | 041109002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.2 | 041109003001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.3 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
3 | 02 | 其他（费率类）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【道路工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：道路工程 |  |  | 标段：襄城县2025年麦岭镇水坑流村农村公益事业财政奖补重点村建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表【道路工程】
暂列金额明细表
工程名称：道路工程 |  | 标段：襄城县2025年麦岭镇水坑流村农村公益事业财政奖补重点村建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备 注
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表【道路工程】
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：道路工程 |  |  |  |  | 标段：襄城县2025年麦岭镇水坑流村农村公益事业财政奖补重点村建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数 量 |  | 暂 估(元) |  | 确 认(元) |  | 差额±(元) |  | 备 注
|  |  | 暂 估 | 确 认 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价
合 计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【道路工程】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段：襄城县2025年麦岭镇水坑流村农村公益事业财政奖补重点村建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工 程 名 称 | 工 程 内 容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) | 差额±(元) |  | 备 注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表【道路工程】
计 日 工 表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段：襄城县2025年麦岭镇水坑流村农村公益事业财政奖补重点村建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 (元) |  | 合 价(元)
[8 empty] | 暂 定 | 实 际
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
四 | 企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表【道路工程】
总承包服务费计价表
工程名称：道路工程 |  |  | 标段：襄城县2025年麦岭镇水坑流村农村公益事业财政奖补重点村建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金 额(元)
| 合 计 | - |  | - |  |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目计价表【道路工程】
规费、税金项目计价表
工程名称：道路工程 |  |  | 标段：襄城县2025年麦岭镇水坑流村农村公益事业财政奖补重点村建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表【道路工程】
主要材料价格表
工程名称： |  | 道路工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
1 | 04070106 |  | 矿渣 |  | m3
2 | 80210559 |  | 预拌混凝土 | C25 | m3

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【绿化工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：绿化工程 |  |  |  | 标段：襄城县2025年麦岭镇水坑流村农村公益事业财政奖补重点村建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
道路绿化工程
1 | 050102001001 | 栽植乔木 | 1.种类:金枝槐 2.胸径:12cm，冠幅P200-250、分枝点>300cm |  | 株 | 1057
分部小计
文化活动广场绿化工程
1 | 050102001002 | 栽植乔木 | 1.种类：法桐 2.胸径：12cm，冠幅P200-250cm，分支点＞300cm |  | 株 | 6
2 | 050102001003 | 栽植乔木 | 1.种类:垂丝海棠 2.地径8cm、P150-200、分枝点>120cm |  | 株 | 22
分部小计
综合广场绿化工程
1 | 050102001004 | 栽植乔木 | 1.种类：单干紫薇 2.地径：8cm，冠幅P150-200cm，分支点＞130cm |  | 株 | 9
分部小计
坑塘治理绿化工程
1 | 050102001005 | 栽植乔木 | 1.种类：单干紫薇 2.地径：8cm，冠幅P150-200cm，分支点＞130cm |  | 株 | 30
2 | 050102001006 | 栽植乔木 | 1.种类：桂花 2.地径：7cm，冠幅P150-200cm，分支点＞200cm |  | 株 | 7
分部小计
措施项目
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：绿化工程 |  |  |  | 标段：襄城县2025年麦岭镇水坑流村农村公益事业财政奖补重点村建设项目 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
材料暂估价
其中
暂估价
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表【绿化工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：绿化工程 |  |  |  | 标段：襄城县2025年麦岭镇水坑流村农村公益事业财政奖补重点村建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备 注
1 | 050405001001 | 安全文明施工费 | [7 empty] | 不可竞争费，安全生产费、文明施工措施费费率值根据“豫建设标【2014】57号文”取定，扬尘污染防治费费率值根据“豫建设标【2016】47号文”取定。
1.1 | 1.1 | 安全生产费 | (综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)
1.2 | 1.2 | 文明施工措施费 | (综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治费 | (综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)
2 | 050405002001 | 夜间施工增加费 | 综合工日合计+技术措施项目综合工日合计
3 | 050405004001 | 二次搬运费 | 综合工日合计+技术措施项目综合工日合计
4 | 050405005001 | 冬雨季施工增加费 | 综合工日合计+技术措施项目综合工日合计
5 | 050405006001 | 反季节栽植影响措施 | 综合工日合计+技术措施项目综合工日合计
6 | 050405007001 | 地上、地下设施的临时保护设施 | 综合工日合计+技术措施项目综合工日合计
7 | 050405008001 | 已完工程及设备保护费 | 综合工日合计+技术措施项目综合工日合计
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【绿化工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：绿化工程 |  |  | 标段：襄城县2025年麦岭镇水坑流村农村公益事业财政奖补重点村建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表【绿化工程】
暂列金额明细表
工程名称：绿化工程 |  | 标段：襄城县2025年麦岭镇水坑流村农村公益事业财政奖补重点村建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂列金额(元) | 备 注
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表【绿化工程】
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：绿化工程 |  |  |  |  | 标段：襄城县2025年麦岭镇水坑流村农村公益事业财政奖补重点村建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数 量 |  | 暂 估(元) |  | 确 认(元) |  | 差额±(元) |  | 备 注
|  |  | 暂 估 | 确 认 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价
合 计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【绿化工程】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：绿化工程 |  |  |  | 标段：襄城县2025年麦岭镇水坑流村农村公益事业财政奖补重点村建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工 程 名 称 | 工 程 内 容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) | 差额±(元) |  | 备 注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表【绿化工程】
计 日 工 表
工程名称：绿化工程 |  |  |  | 标段：襄城县2025年麦岭镇水坑流村农村公益事业财政奖补重点村建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 (元) |  | 合 价(元)
[8 empty] | 暂 定 | 实 际
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
四 | 企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表【绿化工程】
总承包服务费计价表
工程名称：绿化工程 |  |  | 标段：襄城县2025年麦岭镇水坑流村农村公益事业财政奖补重点村建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金 额(元)
| 合 计 | - |  | - |  |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目计价表【绿化工程】
规费、税金项目计价表
工程名称：绿化工程 |  |  | 标段：襄城县2025年麦岭镇水坑流村农村公益事业财政奖补重点村建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 其中：1)工程排污费+2)社会保障费+3)住房公积金+4)工伤保险
1.1 | 其中：1)工程排污费
1.2 | 2)社会保障费 | 综合工日合计+技术措施项目综合工日合计
1.3 | 3)住房公积金 | 综合工日合计+技术措施项目综合工日合计
1.4 | 4)工伤保险 | 综合工日合计+技术措施项目综合工日合计
2 | 增值税~销项税额 | 不含税工程造价合计
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表【绿化工程】
主要材料价格表
工程名称： |  | 绿化工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
1 | EZ154@2 |  | 桂花 | 地径7cm、P150-200、分枝点>200cm | 株
2 | EZ155@6 |  | 单干紫薇 | 地径8cm冠幅P150-200cm，分支点＞130cm | 株
3 | EZ155@7 |  | 垂丝海棠 | 地径8cm、P150-200、分枝点>120cm | 株

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【亮化工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：亮化工程 |  |  |  | 标段：襄城县2025年麦岭镇水坑流村农村公益事业财政奖补重点村建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
道路亮化工程
1 | 030412007001 | 一般路灯 | 1.名称:抱杆式 2.悬挑臂长1.5米,仰角为10° 3.灯具结构均为一体化LED光源，60W。 4.太阳能电池板:多晶硅电池组件100W/18V 5.蓄电池：采用锂电池,12V/50AH |  | 套 | 120
分部小计
文化活动广场亮化工程
8m杆路灯
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：亮化工程 |  |  |  | 标段：襄城县2025年麦岭镇水坑流村农村公益事业财政奖补重点村建设项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1 | 030412007002 | 一般路灯 | 1.名称:杆式单臂太阳能路灯 2.土方开挖回填 3.基础垫层：100厚C15基础垫层 4.基础：C25混凝土基础 5.地脚架、防雷接地等预埋件、接地母线 6.灯杆材质、规格:采用Q235钢板模压成型，灯杆表面热镀锌处理后聚酯塑粉喷塑;圆锥杆口径60-150mm，单柱单臂灯杆壁厚3mm 7.灯架形式及臂长:灯杆高8米，悬挑臂长1.5米,仰角为10° 8.灯杆形式（单、双）:单臂 9.灯具结构均为一体化LED光源，120W。 10.太阳能电池板:多晶硅电池组件160W/30V 11.蓄电池:采用锂电池，24V/120AH 12.其他配件:控制器、太阳能板支架、蓄电池保护箱等，杆内穿线，各出线孔处配橡胶套圈。 13.其它：详见图纸及规范要求 |  | 套 | 4
分部小计
综合广场亮化工程
8m杆路灯
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：亮化工程 |  |  |  | 标段：襄城县2025年麦岭镇水坑流村农村公益事业财政奖补重点村建设项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1 | 030412007003 | 一般路灯 | 1.名称:杆式单臂太阳能路灯 2.土方开挖回填 3.基础垫层：100厚C15基础垫层 4.基础：C25混凝土基础 5.地脚架、防雷接地等预埋件、接地母线 6.灯杆材质、规格:采用Q235钢板模压成型，灯杆表面热镀锌处理后聚酯塑粉喷塑;圆锥杆口径60-150mm，单柱单臂灯杆壁厚3mm 7.灯架形式及臂长:灯杆高8米，悬挑臂长1.5米,仰角为10° 8.灯杆形式（单、双）:单臂 9.灯具结构均为一体化LED光源，120W。 10.太阳能电池板:多晶硅电池组件160W/30V 11.蓄电池:采用锂电池，24V/120AH 12.其他配件:控制器、太阳能板支架、蓄电池保护箱等，杆内穿线，各出线孔处配橡胶套圈。 13.其它：详见图纸及规范要求 |  | 套 | 2
分部小计
坑塘治理亮化工程
8m杆路灯
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：亮化工程 |  |  |  | 标段：襄城县2025年麦岭镇水坑流村农村公益事业财政奖补重点村建设项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1 | 030412007004 | 一般路灯 | 1.名称:杆式单臂太阳能路灯 2.土方开挖回填 3.基础垫层：100厚C15基础垫层 4.基础：C25混凝土基础 5.地脚架、防雷接地等预埋件、接地母线 6.灯杆材质、规格:采用Q235钢板模压成型，灯杆表面热镀锌处理后聚酯塑粉喷塑;圆锥杆口径60-150mm，单柱单臂灯杆壁厚3mm 7.灯架形式及臂长:灯杆高8米，悬挑臂长1.5米,仰角为10° 8.灯杆形式（单、双）:单臂 9.灯具结构均为一体化LED光源，120W。 10.太阳能电池板:多晶硅电池组件160W/30V 11.蓄电池:采用锂电池，24V/120AH 12.其他配件:控制器、太阳能板支架、蓄电池保护箱等，杆内穿线，各出线孔处配橡胶套圈。 13.其它：详见图纸及规范要求 |  | 套 | 4
分部小计
措施项目
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表【亮化工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：亮化工程 |  |  |  | 标段：襄城县2025年麦岭镇水坑流村农村公益事业财政奖补重点村建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备 注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
2 | 01 | 其他措施费（费率类）
2.1 | 041109002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.2 | 041109003001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.3 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
3 | 02 | 其他（费率类）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【亮化工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：亮化工程 |  |  | 标段：襄城县2025年麦岭镇水坑流村农村公益事业财政奖补重点村建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表【亮化工程】
暂列金额明细表
工程名称：亮化工程 |  | 标段：襄城县2025年麦岭镇水坑流村农村公益事业财政奖补重点村建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备 注
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表【亮化工程】
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：亮化工程 |  |  |  |  | 标段：襄城县2025年麦岭镇水坑流村农村公益事业财政奖补重点村建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数 量 |  | 暂 估(元) |  | 确 认(元) |  | 差额±(元) |  | 备 注
|  |  | 暂 估 | 确 认 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价
合 计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【亮化工程】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：亮化工程 |  |  |  | 标段：襄城县2025年麦岭镇水坑流村农村公益事业财政奖补重点村建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工 程 名 称 | 工 程 内 容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) | 差额±(元) |  | 备 注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表【亮化工程】
计 日 工 表
工程名称：亮化工程 |  |  |  | 标段：襄城县2025年麦岭镇水坑流村农村公益事业财政奖补重点村建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 (元) |  | 合 价(元)
[8 empty] | 暂 定 | 实 际
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
四 | 企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表【亮化工程】
总承包服务费计价表
工程名称：亮化工程 |  |  | 标段：襄城县2025年麦岭镇水坑流村农村公益事业财政奖补重点村建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金 额(元)
| 合 计 | - |  | - |  |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目计价表【亮化工程】
规费、税金项目计价表
工程名称：亮化工程 |  |  | 标段：襄城县2025年麦岭镇水坑流村农村公益事业财政奖补重点村建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表【亮化工程】
主要材料价格表
工程名称： |  | 亮化工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
1 | 80210559 |  | 预拌混凝土 | C25 | m3
2 | 25610121@4 |  | 悬挑臂太阳能路灯 | 抱箍 | 套
3 | 25610121@7 |  | 悬挑臂太阳能路灯8m杆路灯（一套） | 120w | 套

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【广场工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广场工程 |  |  |  | 标段：襄城县2025年麦岭镇水坑流村农村公益事业财政奖补重点村建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
文化活动广场
1 | 040203007034 | 水泥混凝土 | 1.素土夯实 2.120mm厚C25混凝土路面 3.根据设计要求设置伸缩缝，缝内灌热沥青 |  | m2 | 1288
2 | 040204007008 | 树池砌筑 | 1.材料品种、规格:树池缘石C30混凝土预制 2.树池尺寸:80cm*80cm 3.20mmM7.5水泥砂浆垫层 4.100mm厚C20细石混凝土 5.其它:详见图纸及规范要求 |  | 套 | 22
3 | 04B001 | 树池坐凳 | 1.素土夯实，夯实度>93% 2.100厚C20素混凝土垫层（含模板） 3.MU10标准砖砌体（小青砖），M7.5水泥砂浆砌筑 4.1：1水泥砂浆勾凹缝 5.15厚1:2水泥砂浆抹毛面（顶部） |  | 个 | 6
4 | 01B001 | 挡车杆 | 1.挡车杆 2.素土夯实 3.50厚C20素混凝土垫层 4.MU10标准转砌体，M7.5水泥砂浆砌筑清水墙 5..其它:详见图纸及规范要求 |  | m | 62.3
分部小计
文化活动广场-舞台
1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 23.51
2 | 010103001001 | 回填方 | 1.原土回填 |  | m3 | 75.09
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广场工程 |  |  |  | 标段：襄城县2025年麦岭镇水坑流村农村公益事业财政奖补重点村建设项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
3 | 010401001001 | 砖基础 | 舞台背景墙及挡土墙砖基础 1.MU10砖砌体，M7.5水泥砂浆 2.其它:详见图纸及规范要求 |  | m3 | 8.54
4 | 010401003001 | 实心砖墙 | 舞台背景墙 1.MU10小青砖砌体，M7.5水泥砂浆 2.15厚1：3水泥砂浆抹面 3.刷白色外檐涂料两道（乙丙外用白色乳胶漆） 4.其它:详见图纸及规范要求 |  | m3 | 12.19
5 | 010401003002 | 舞台 | 舞台平台 1.MU10小青砖砌体，M7.5水泥砂浆 2.其它:详见图纸及规范要求 |  | m3 | 76.8
6 | 010507004001 | 台阶 | 台阶详见图集《室外工程》（12J003）B1页图2B 1.20厚1:2水泥砂浆抹面赶光 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.60厚C20混凝土，台阶面向外坡1% 4.300厚3:7灰土分两步夯实 5.素土夯实 |  | m2 | 2.88
7 | 010501001001 | 垫层 | 舞台背景墙及挡土墙垫层 1.素体夯实，夯实度≥93% 2.100厚C20素混凝土垫层 3.其它:详见图纸及规范要求 |  | m3 | 2.82
8 | 010502002001 | 构造柱 | 构造柱 1.C30构造柱 2.含模板 |  | m3 | 1.27
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广场工程 |  |  |  | 标段：襄城县2025年麦岭镇水坑流村农村公益事业财政奖补重点村建设项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
9 | 010503004001 | 圈梁 | 圈梁 1.C30圈梁 2.含模板 |  | m3 | 2.12
10 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件钢筋 HRB400Φ10以内 |  | t | 0.037
11 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件钢筋HRB400 φ12 |  | t | 0.144
12 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300 φ10以内，箍筋 |  | t | 0.033
13 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 φ10以内，箍筋 |  | t | 0.079
14 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 舞台地面铺装 1.12cm厚C25混凝土面层 |  | m2 | 89.4
15 | 01B002 | 仿古窗花 | 1.仿古窗花（耐厚钢板） 2.其它:详见图纸及规范要求 |  | m2 | 5.31
16 | 010901001001 | 瓦屋面 | 1.小青瓦 2.1：2.5水泥砂浆内掺5%防水剂 3.其它:详见图纸及规范要求 |  | m2 | 10.8
分部小计
综合广场
1 | 040203007035 | 水泥混凝土 | 1.素土夯实 2.120mm厚C25混凝土路面 3.根据设计要求设置伸缩缝，缝内灌热沥青 |  | m2 | 261
2 | 040204007009 | 树池砌筑 | 1.材料品种、规格:树池缘石C30混凝土预制 2.树池尺寸:80cm*80cm 3.20mmM7.5水泥砂浆垫层 4.100mm厚C20细石混凝土 5.其它:详见图纸及规范要求 |  | 套 | 9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广场工程 |  |  |  | 标段：襄城县2025年麦岭镇水坑流村农村公益事业财政奖补重点村建设项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
分部小计
措施项目
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表【广场工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：广场工程 |  |  |  | 标段：襄城县2025年麦岭镇水坑流村农村公益事业财政奖补重点村建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备 注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
2 | 01 | 其他措施费（费率类）
2.1 | 041109002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.2 | 041109003001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.3 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
3 | 02 | 其他（费率类）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【广场工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：广场工程 |  |  | 标段：襄城县2025年麦岭镇水坑流村农村公益事业财政奖补重点村建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表【广场工程】
暂列金额明细表
工程名称：广场工程 |  | 标段：襄城县2025年麦岭镇水坑流村农村公益事业财政奖补重点村建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备 注
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表【广场工程】
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：广场工程 |  |  |  |  | 标段：襄城县2025年麦岭镇水坑流村农村公益事业财政奖补重点村建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数 量 |  | 暂 估(元) |  | 确 认(元) |  | 差额±(元) |  | 备 注
|  |  | 暂 估 | 确 认 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价
合 计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【广场工程】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：广场工程 |  |  |  | 标段：襄城县2025年麦岭镇水坑流村农村公益事业财政奖补重点村建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工 程 名 称 | 工 程 内 容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) | 差额±(元) |  | 备 注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表【广场工程】
计 日 工 表
工程名称：广场工程 |  |  |  | 标段：襄城县2025年麦岭镇水坑流村农村公益事业财政奖补重点村建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 (元) |  | 合 价(元)
[8 empty] | 暂 定 | 实 际
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
四 | 企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表【广场工程】
总承包服务费计价表
工程名称：广场工程 |  |  | 标段：襄城县2025年麦岭镇水坑流村农村公益事业财政奖补重点村建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金 额(元)
| 合 计 | - |  | - |  |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目计价表【广场工程】
规费、税金项目计价表
工程名称：广场工程 |  |  | 标段：襄城县2025年麦岭镇水坑流村农村公益事业财政奖补重点村建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表【广场工程】
主要材料价格表
工程名称： |  | 广场工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
1 | 80210557 |  | 预拌混凝土 | C20 | m3
2 | 80210559 |  | 预拌混凝土 | C25 | m3
3 | 80210561@1 |  | 预拌混凝土 | C30 | m3

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【坑塘治理
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：坑塘治理工程 |  |  |  | 标段：襄城县2025年麦岭镇水坑流村农村公益事业财政奖补重点村建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
坑塘治理工程
1 | 040305005001 | 护坡 | 1.素土夯实 2.8cm厚C25无砂混凝土 3.六角形空心护坡砖 |  | m2 | 870
2 | 011503001001 | 仿木安全护栏 | 1.仿木安全护栏 2.C30混凝土护栏底座 3.C30钢筋混凝土立柱 4.其它:详见图纸及规范要求 |  | m | 145.2
3 | 010507005001 | 压顶 | 1.护栏基础 2.C25混凝土 3.含模板 4.其它:详见图纸及规范要求 |  | m3 | 21.78
4 | 010507005002 | 护脚 | 1.护脚 2.C25混凝土 3.含模板 4.其它:详见图纸及规范要求 |  | m3 | 6.12
5 | 010507004002 | 台阶 | 1.C25混凝土台阶 2.含台阶模板 3.其它:详见图纸及规范要求 |  | m2 | 47.2
6 | 010507004003 | 平台 | 1.素土夯实 2.120mmc25混凝土，含沥青填缝 3.其它:详见图纸及规范要求 |  | m2 | 442
7 | 040204007010 | 树池砌筑 | 1.材料品种、规格:树池缘石C30混凝土预制 2.树池尺寸:80cm*80cm 3.20mmM7.5水泥砂浆垫层 4.100mm厚C20细石混凝土 5.其它:详见图纸及规范要求 |  | 套 | 30
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：坑塘治理工程 |  |  |  | 标段：襄城县2025年麦岭镇水坑流村农村公益事业财政奖补重点村建设项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
8 | 04B002 | 树池坐凳 | 1.素土夯实，夯实度>93% 2.100厚C20素混凝土垫层（含模板） 3.MU10标准砖砌体（小青砖），M7.5水泥砂浆砌筑 4.1：1水泥砂浆勾凹缝 5.15厚1:2水泥砂浆抹毛面（顶部） |  | 个 | 7
分部小计
措施项目
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表【坑塘治理工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：坑塘治理工程 |  |  |  | 标段：襄城县2025年麦岭镇水坑流村农村公益事业财政奖补重点村建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备 注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
2 | 01 | 其他措施费（费率类）
2.1 | 041109002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.2 | 041109003001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.3 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
3 | 02 | 其他（费率类）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【坑塘治理工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：坑塘治理工程 |  |  | 标段：襄城县2025年麦岭镇水坑流村农村公益事业财政奖补重点村建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表【坑塘治理工程】
暂列金额明细表
工程名称：坑塘治理工程 |  | 标段：襄城县2025年麦岭镇水坑流村农村公益事业财政奖补重点村建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备 注
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表【坑塘治理工程】
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：坑塘治理工程 |  |  |  |  | 标段：襄城县2025年麦岭镇水坑流村农村公益事业财政奖补重点村建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数 量 |  | 暂 估(元) |  | 确 认(元) |  | 差额±(元) |  | 备 注
|  |  | 暂 估 | 确 认 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价
合 计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【坑塘治理工程】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：坑塘治理工程 |  |  |  | 标段：襄城县2025年麦岭镇水坑流村农村公益事业财政奖补重点村建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工 程 名 称 | 工 程 内 容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) | 差额±(元) |  | 备 注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表【坑塘治理工程】
计 日 工 表
工程名称：坑塘治理工程 |  |  |  | 标段：襄城县2025年麦岭镇水坑流村农村公益事业财政奖补重点村建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 (元) |  | 合 价(元)
[8 empty] | 暂 定 | 实 际
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
四 | 企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表【坑塘治理工程】
总承包服务费计价表
工程名称：坑塘治理工程 |  |  | 标段：襄城县2025年麦岭镇水坑流村农村公益事业财政奖补重点村建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金 额(元)
| 合 计 | - |  | - |  |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目计价表【坑塘治理工程】
规费、税金项目计价表
工程名称：坑塘治理工程 |  |  | 标段：襄城县2025年麦岭镇水坑流村农村公益事业财政奖补重点村建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表【坑塘治理工程】
主要材料价格表
工程名称： |  | 坑塘治理工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
1 | 80210557@1 |  | 预拌混凝土 | C20 | m3
2 | 80210559@1 |  | 预拌混凝土 | C25 | m3
3 | 80210561 |  | 预拌混凝土 | C30 | m3

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【排水工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段：襄城县2025年麦岭镇水坑流村农村公益事业财政奖补重点村建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1号雨水
DN300 HDPE双壁波纹管 SN10
1 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 1.挖沟槽土方 2.其它:详见图纸及规范要求 |  | m3 | 775.87
2 | 010103001002 | 回填方 | 1.土方回填，分层回填、夯实、碾压 2.其它:详见图纸及规范要求 |  | m3 | 634.71
3 | 040501004001 | 塑料管 | 1.HDPE双壁波纹管DN300 2.管底以下100mm厚中粗砂基层，基础支撑角180度 3.管道接口均采用遇水膨胀橡胶封圈 4.主材价格按照市场价询价计入 5.其它:详见图纸及规范要求 |  | m | 426
检查井
1 | 040504007001 | 出水口 | 1.八字式排出口（DN300) 2.详见06MS201-9 页5 3.出水口两侧及上下游范围内沟底范围护坡处理 4.其它:详见图纸及规范要求 |  | 座 | 2
2 | 010401011001 | 砖检查井 | 1.ф700 2.含防坠网 3.圆形雨水篦子Ф700铸铁（含井座） 4.井周回填及井口加固详见设计 5.其它:详见图纸及规范要求 |  | 座 | 17
分部小计
6号雨水
检查井
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段：襄城县2025年麦岭镇水坑流村农村公益事业财政奖补重点村建设项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1 | 040504007002 | 出水口 | 1.八字式排出口（DN300) 2.详见06MS201-9 页5 3.出水口两侧及上下游范围内沟底范围护坡处理 4.其它:详见图纸及规范要求 |  | 座 | 1
2 | 010401011002 | 砖检查井 | 1.ф700 2.含防坠网 3.圆形雨水篦子Ф700铸铁（含井座） 4.井周回填及井口加固详见设计 5.其它:详见图纸及规范要求 |  | 座 | 13
DN300 HDPE双壁波纹管 SN10
1 | 010101003003 | 挖沟槽土方 | 1.挖沟槽土方 2.其它:详见图纸及规范要求 |  | m3 | 535.89
2 | 010103001003 | 回填方 | 1.土方回填，分层回填、夯实、碾压 2.其它:详见图纸及规范要求 |  | m3 | 429.2
3 | 040501004002 | 塑料管 | 1.HDPE双壁波纹管DN300 2.管底以下100mm厚中粗砂基层，基础支撑角180度 3.管道接口均采用遇水膨胀橡胶封圈 4.主材价格按照市场价询价计入 5.其它:详见图纸及规范要求 |  | m | 326
分部小计
措施项目
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表【排水工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段：襄城县2025年麦岭镇水坑流村农村公益事业财政奖补重点村建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备 注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
2 | 01 | 其他措施费（费率类）
2.1 | 041109002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.2 | 041109003001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.3 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
3 | 02 | 其他（费率类）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【排水工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：排水工程 |  |  | 标段：襄城县2025年麦岭镇水坑流村农村公益事业财政奖补重点村建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表【排水工程】
暂列金额明细表
工程名称：排水工程 |  | 标段：襄城县2025年麦岭镇水坑流村农村公益事业财政奖补重点村建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备 注
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表【排水工程】
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：排水工程 |  |  |  |  | 标段：襄城县2025年麦岭镇水坑流村农村公益事业财政奖补重点村建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数 量 |  | 暂 估(元) |  | 确 认(元) |  | 差额±(元) |  | 备 注
|  |  | 暂 估 | 确 认 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价
合 计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【排水工程】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段：襄城县2025年麦岭镇水坑流村农村公益事业财政奖补重点村建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工 程 名 称 | 工 程 内 容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) | 差额±(元) |  | 备 注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表【排水工程】
计 日 工 表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段：襄城县2025年麦岭镇水坑流村农村公益事业财政奖补重点村建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 (元) |  | 合 价(元)
[8 empty] | 暂 定 | 实 际
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
四 | 企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表【排水工程】
总承包服务费计价表
工程名称：排水工程 |  |  | 标段：襄城县2025年麦岭镇水坑流村农村公益事业财政奖补重点村建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金 额(元)
| 合 计 | - |  | - |  |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目计价表【排水工程】
规费、税金项目计价表
工程名称：排水工程 |  |  | 标段：襄城县2025年麦岭镇水坑流村农村公益事业财政奖补重点村建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表【排水工程】
主要材料价格表
工程名称： |  | 排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
1 | 04030147@1 |  | 砂子中砂 |  | m3
2 | 80210559 |  | 预拌混凝土 | C25 | m3
3 | 80210561 |  | 预拌混凝土 | C30 | m3

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【项目公示
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：项目公示牌 |  |  |  | 标段：襄城县2025年麦岭镇水坑流村农村公益事业财政奖补重点村建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
整个项目
1 | 01B003 | 项目公示牌 | 1.素土夯实，夯实系数≥93% 2.100厚C20混凝土 3.地面以下部分：MU10砖砌体M7.5水泥砂浆基础 4.地面以上部分：MU10小青砖砌体M7.5水泥砂浆清水砖墙1：1白水泥砂浆勾凹缝，缝宽10-15，凹入3-5，局部小青瓦镂空砌筑 5.整块仿石材瓷砖刻字标识牌 6.C30钢筋混凝土梁，小青瓦，1：2.5水泥砂浆内掺5%防水剂 7.C30构造柱 8.仿腐木板装饰 9.综合考虑施工用脚手架等措施费 10.其它:详见图纸及规范要求 |  | 座 | 1
措施项目
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：项目公示牌 |  |  |  | 标段：襄城县2025年麦岭镇水坑流村农村公益事业财政奖补重点村建设项目 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
材料暂估价
其中
暂估价
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表【项目公示牌】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：项目公示牌 |  |  |  | 标段：襄城县2025年麦岭镇水坑流村农村公益事业财政奖补重点村建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备 注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
2 | 01 | 其他措施费（费率类）
2.1 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.2 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.3 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
3 | 02 | 其他（费率类）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【项目公示牌】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：项目公示牌 |  |  | 标段：襄城县2025年麦岭镇水坑流村农村公益事业财政奖补重点村建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表【项目公示牌】
暂列金额明细表
工程名称：项目公示牌 |  | 标段：襄城县2025年麦岭镇水坑流村农村公益事业财政奖补重点村建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备 注
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表【项目公示牌】
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：项目公示牌 |  |  |  |  | 标段：襄城县2025年麦岭镇水坑流村农村公益事业财政奖补重点村建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数 量 |  | 暂 估(元) |  | 确 认(元) |  | 差额±(元) |  | 备 注
|  |  | 暂 估 | 确 认 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价
合 计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【项目公示牌】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：项目公示牌 |  |  |  | 标段：襄城县2025年麦岭镇水坑流村农村公益事业财政奖补重点村建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工 程 名 称 | 工 程 内 容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) | 差额±(元) |  | 备 注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表【项目公示牌】
计 日 工 表
工程名称：项目公示牌 |  |  |  | 标段：襄城县2025年麦岭镇水坑流村农村公益事业财政奖补重点村建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 (元) |  | 合 价(元)
[8 empty] | 暂 定 | 实 际
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
四 | 企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表【项目公示牌】
总承包服务费计价表
工程名称：项目公示牌 |  |  | 标段：襄城县2025年麦岭镇水坑流村农村公益事业财政奖补重点村建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金 额(元)
| 合 计 | - |  | - |  |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目计价表【项目公示牌】
规费、税金项目计价表
工程名称：项目公示牌 |  |  | 标段：襄城县2025年麦岭镇水坑流村农村公益事业财政奖补重点村建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表【项目公示牌】
主要材料价格表
工程名称： |  | 项目公示牌 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价