招标文件目录

第一章 投标邀请	2

第二章 采购需求	7

第三章 投标人须知前附表	7

第四章 投标人须知	42

一、概念释义	42

二、招标文件说明	45

三、投标文件的编制	47

四、投标文件的提交	49

五、开标和评标	50

六、定标和授予合同	55

第五章 政府采购政策功能	58

第六章 资格审查与评标	58

第七章 合同条款及格式	73

第八章 投标文件有关格式	73

# 第一章 投标邀请

项目概况

“襄城县医共体（人民医院）资源共享中心和中心药房建设工程（购置检验中心设备一批）”的潜在投标人应在《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》（https://ggzy.xuchang.gov.cn）获取招标文件，并于2026年6月 2日09点00分（北京时间）前提交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：襄财招标采购-2026-22

2.项目名称：襄城县医共体（人民医院）资源共享中心和中心药房建设工程（购置检验中心设备一批）

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：4320000.00元；最高限价：4320000.00元（超出最高限价的投标无效）。

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 襄财招标采购-2026-22-A | 第一标段 | 4320000.00 | 4320000.00 |

5.采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

采购全自动模块式血液体液分析仪+C反应蛋白分析仪1台、全自动尿液分析系统1台、电泳分析仪1台、全自动血栓弹力图仪1台、全自动特定蛋白分析仪1台、糖化血红蛋白分析仪1台、全自动凝血分析仪1台、自动蛋白印迹仪1台、全自动精子质量分析仪1台、细菌测定系统1台、干式荧光分析仪1台、流式细胞仪1台、全自动尿液分析系统1台、全自动生化分析仪1台、全自动模块式血液体液分析仪+C反应蛋白分析仪1台、全自动血液体液分析仪1台、全自动特定蛋白分析仪1台、全自动血沉压积动态分析仪1台、全自动化学发光免疫分析仪1台、全自动染色机1台、全自动核酸分析系统1台、全自动血液体液分析仪1台、全自动核酸提取仪1台、核酸提取仪1台等医疗设备。（具体要求详见招标文件）。

- 合同履行期限：按照采购人的需求分批次供货，合同签订且接到采购人供货通知后120日历天内完成供货、安装调试；

- 7.本项目是否接受联合体投标：否

8.是否接受进口产品：否

9.是否专门面向中小企业：否

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策满足的资格要求：

- 本项目落实节能环保、中小微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位扶持等相关政府采购政策。

3.本项目的特定资格要求：投标人为产品制造商时，提供有效的《医疗器械生产许可证》；投标人为产品代理商或经销商时，提供有效的《医疗器械经营许可证》或医疗器械经营备案凭证（范围符合国家食品药品监督管理局的医疗器械分类目录，不作为医疗器械管理的可不提供）。

三、获取招标文件

1. 时间：2026年5月9日至2026年6月2日，每天上午00:00至11:59，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

2. 地点：《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》（https://ggzy.xuchang.gov.cn）免费下载。

3. 方式：在线下载

4. 售价：0元

四、投标截止时间及地点

1. 时间：2026年6月2 日09时00分（北京时间）

2. 地点：襄城县公共资源交易中心十二楼不见面开标一室。（本项目采用远程不见面开标方式，投标人无须到现场）

五、开标时间及地点

1. 时间：2026年6月 2日09时00（北京时间）

2. 地点：襄城县公共资源交易中心十二楼不见面开标一室。（本项目采用远程不见面开标方式，投标人无须到现场）

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》《许昌市政府采购网》《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》上发布。招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目为全流程电子化交易项目，投标人须提交电子投标文件。

（1）加密电子投标文件（后缀格式为.XCSTF）须在投标截止时间（开标时间）前通过《全国公共资源交易平台（河南省•许昌市）》公共资源交易系统成功上传。

（2）开标时间前，投标人使用CA数字证书或移动数字证书登录 《全国公共资源交易平台（河南省•许昌市）》进入公共资源交易系统（https://ggzy.xuchang.gov.cn）按照开标时间准时参加线上开标，进行远程解密、在线询问等。

2.本项目采用电子系统进行招投标，请在投标前详细阅读《全国公共资源交易平台（河南省•许昌市）》首页“服务指南”栏目的《必看！新交易平台使用手册》及其附件。

3.投标人在电子系统使用过程中遇到涉及系统使用的问题，可致电0374-2961598进行咨询。

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名  称：襄城县人民医院

地址：襄城县中心路东段

联系人：刘明

电  话：19903991511

2.采购代理机构信息

代理机构:慧霖建设发展集团有限公司

地址：平顶山市建设路与凌云路交叉口西云顶灯饰城南门1号楼三楼

联系人： 张梦春

联系电话：0375-6161678  19939025105

3.项目联系方式

项目联系人：张梦春

联系电话：0375-6161678  19939025105

温馨提示：

- 本项目为全流程电子化交易项目，请注意以下事项。

- 1. 供应商参加本项目投标，需提前自行联系CA服务机构办理数字认证证书并进行电子签章。

- 2. 采购文件下载、投标文件制作、提交、远程不见面开标（电子投标文件的解密）环节，供应商须使用同一个CA数字证书（证书须在有效期内并可正常使用）。

- 3.电子投标文件的制作

- 3.1 供应商登录《全国公共资源交易平台（河南省•许昌市）》（https://ggzy.xuchang.gov.cn/）下载“新点投标文件制作软件（河南省版）”（在“投标人”登录页面右下方“投标文件制作工具下载”）制作电子投标文件。

- 3.2 供应商对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的招标文件，按标段制作投标文件。一个标段对应生成2份电子投标文件（后缀格式为.XCSTF和.nXCSTF）,其中后缀格式为“.XCSTF”的加密电子投标文件用于上传至交易系统中投标，后缀格式为“.nXCSTF”的不加密电子投标文件用于查看投标文件内容或导出PDF格式投标文件。

- 4. 加密电子投标文件的提交

- 4.1 供应商对同一项目多个标段进行响应的，加密电子投标文件应按标段分别提交。

- 4.2 加密电子投标文件成功提交后，可登录《全国公共资源交易平台（河南省•许昌市）》（https://ggzy.xuchang.gov.cn/）许昌市公共资源电子交易系统，在上传电子投标文件的页面进行模拟解密，以验证是否能够成功解密。

- 5. 远程不见面开标（电子投标文件的解密）

- 5.1 本项目采用远程“不见面”开标方式，投标前请详细阅读《全国公共资源交易平台（河南省•许昌市）》（https://ggzy.xuchang.gov.cn/）“服务指南”——“办事指南”栏目下《新交易平台使用手册》中的相关内容。

- 5.2 供应商应按《新交易平台使用手册》提前设置好浏览器，并于开标时间前登录本项目网上开标大厅，按照规定的开标时间准时参加网上开标。

- 5.3 根据开标大厅界面右侧“公告栏”中的系统提示，供应商应在“标书解密”环节完成解密操作（自代理机构点击“开启投标解密”按钮后供应商解密，系统初设解密时间为30分钟，供应商应在30分钟内完成解密。如因网络、系统原因未完成解密的，招标人（代理机构）报经相关监督管理部门同意后可适当延长解密时间）。供应商未解密或因供应商原因解密失败的，其投标文件将被拒绝。

- 5.4 开标活动结束时，供应商应在《开标情况记录表》上进行电子签章。供应商未签章的，视同认可开标结果。

- 5.5 供应商对开标过程和开标记录如有疑义，可在本项目开标大厅界面右下方“发起异议”中在线提出异议。

- 6. 评标依据

- 6.1全流程电子化交易（不见面开标）项目，评标委员会以成功上传、解密的电子投标文件为依据评审。

- 6.2 评标期间，供应商应保持通讯手机畅通。评标委员会如要求供应商作出澄清、说明或者补正等，供应商应在评标委员会要求的评标期间合理的时间内通过电子邮件形式提供。

- 供应商通过电子邮件提供的书面说明或相关证明材料应加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。

- 7. 相关事项

- 7.1 为使更多供应商能参加投标，本项目招标文件公告期限届满后仍允许下载招标文件参加投标，但为提高采购效率，在公告期限届满之后下载招标文件的，对招标文件的质疑期限从公告期限届满之日起计算；在公告期限届满之前下载招标文件的，对招标文件的质疑期限从下载之日起计算。

- 7.2 《全国公共资源交易平台（河南省•许昌市）》（https://ggzy.xuchang.gov.cn/）采购公告栏提供的招标文件仅供浏览。供应商下载招标文件应使用CA数字证书从《全国公共资源交易平台（河南省•许昌市）》（https://ggzy.xuchang.gov.cn/）的“投标人”入口登录后获取。

- 备注：

- 交易平台技术咨询电话：0374-2961598     清单技术支持：18236016896

# 第二章 采购需求

一、本项目需实现的功能或者目标

- 采购全自动模块式血液体液分析仪+C反应蛋白分析仪1台、全自动尿液分析系统1台、电泳分析仪1台、全自动血栓弹力图仪1台、全自动特定蛋白分析仪1台、糖化血红蛋白分析仪1台、全自动凝血分析仪1台、自动蛋白印迹仪1台、全自动精子质量分析仪1台、细菌测定系统1台、干式荧光分析仪1台、流式细胞仪1台、全自动尿液分析系统1台、全自动生化分析仪1台、全自动模块式血液体液分析仪+C反应蛋白分析仪1台、全自动血液体液分析仪1台、全自动特定蛋白分析仪1台、全自动血沉压积动态分析仪1台、全自动化学发光免疫分析仪1台、全自动染色机1台、全自动核酸分析系统1台、全自动血液体液分析仪1台、全自动核酸提取仪1台、核酸提取仪1台等医疗设备。

- 采购清单

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 全自动模块式血液体液分析仪+C反应蛋白分析仪 | 台 | 1 | 是 |
| 2 | - 全自动尿液分析系统 | 台 | 1 | 否 |
| 3 | - 电泳分析仪 | 台 | 1 | 否 |
| 4 | - 全自动血栓弹力图仪 | 台 | 1 | 否 |
| 5 | - 全自动特定蛋白分析仪 | 台 | 1 | 否 |
| 6 | - 糖化血红蛋白分析仪 | 台 | 1 | 否 |
| 7 | - 全自动凝血分析仪 | 台 | 1 | 否 |
| 8 | - 自动蛋白印迹仪 | 台 | 1 | 否 |
| 9 | - 全自动精子质量分析仪 | 台 | 1 | 否 |
| 10 | - 细菌测定系统 | 台 | 1 | 是 |
| 11 | - 干式荧光分析仪 | 台 | 1 | 否 |
| 12 | - 流式细胞仪 | 台 | 1 | 否 |
| 13 | - 全自动尿液分析系统 | 台 | 1 | 否 |
| 14 | - 全自动生化分析仪 | 台 | 1 | 否 |
| 15 | - 全自动模块式血液体液分析仪+C反应蛋白分析仪 | 台 | 1 | 否 |
| 16 | - 全自动血液体液分析仪 | 台 | 1 | 否 |
| 17 | - 全自动特定蛋白分析仪 | 台 | 1 | 否 |
| 18 | - 全自动血沉压积动态分析仪 | 台 | 1 | 否 |
| 19 | - 全自动化学发光免疫分析仪 | 台 | 1 | 否 |
| 20 | - 全自动染色机 | 台 | 1 | 否 |
| 21 | - 全自动核酸分析系统 | 台 | 1 | 否 |
| 22 | - 全自动血液体液分析仪 | 台 | 1 | 否 |
| 23 | - 全自动核酸提取仪 | 台 | 1 | 否 |
| 24 | - 核酸提取仪 | 台 | 1 | 否 |

技术参数要求

一、全自动模块式血液体液分析仪+C反应蛋白分析仪技术参数要求

- 1.全自动五分类血液分析仪配置数量：≥2台；

- 2.单台模块检测速度：单台血液分析速度CBC+DIFF+NRBC≥90样本/小时，单台血液分析速度RET≥70样本/小时；

- 3.血液检测及分类参数数目：≥35个参数，≥直方图2个，散点图≥4个；

- 4.网织红细胞血红蛋白功能：具有定量报告检测网织红细胞血红蛋白含量的功能，为报告参数；

- 5.具备独立的低值血小板检测通道，不与RET通道共用，即可实现光学法检测血小板，该通道具备经NMPA认证的质控品和校准品；

- 6.体液检测：全部血分析仪均具有全自动计数体液（含胸、腹水，脑脊液）细胞和对体液中的白细胞进行分类的功能；

- 7.可使用浓缩稀释系统供应的25倍浓缩稀释液，实现不停机更换，降低试剂更换频率，减少科室稀释液储存空间；

- 8.低值血小板计数准确性：当血小板≥100*109/L，精确度≤2.5%；当血小板≥20*109/L，精确度≤5.0%，确保低值最准确，预防肿瘤放化疗病人出血；精度要求以操作手册为准；

- 9.C-反应蛋白测定方法学：免疫散射比浊法或金标法；14.C-反应蛋白测定速度：≥180测试/小时 ；

- 10.C-反应蛋白测定线性范围：1-300.0mg/L ；

- 11.C-反应蛋白测定仪器内试剂制冷装置：仪器内置试剂制冷装置，以保证试剂2—8摄氏度的保存环境

- 12.批内精密度满足CV≤5%；

- 13.C-反应蛋白测定质控品：设备全使用周期内，需按照医院要求免费提供原厂质控品，无需额外单独采购；

- 14.可连接全自动血液分析仪，实现血常规\CRP\SAA一管通检测。

二、全自动尿液分析系统技术参数要求

1.尿干化学部分：

1.1、仪器可检测PH值、胆红素、葡萄糖、维生素C、蛋白、尿胆素原、潜血、亚硝酸盐、白细胞、酮体、尿比重等不少于11个项目；

1.2、自动化程度高，操作者只需装入试纸条、放置样本、按“进标本”键，仪器便可完成无限量标本连续测定；

1.3、测试系统采用三波长高亮度冷光源，独特的多波长独立扫描技术，避免光源相互影响及减少环境的干扰，减少环境光干扰，光源使用寿命长，提高仪器的灵敏度、准确度、稳定性；

1.4、样本架容量：一次上机≥50个样本；

1.5、自动修正环境温度、试纸非特异性、尿液酸碱度、比重、颜色对测试结果的影响；

1.6、触摸式大屏幕液晶显示，全中文视窗操作界面≥800*600彩色薄膜显示器；

1.7、储存功能：仪器可储存≥20万个标本数据，并可随时调出显示及打印；

1.8、自动完成不少于11项试纸测定，连续测试：≥240个测试/小时；反应时间：≤60秒；

1.9、自动输送样本、吸样、点样、清洗、试纸条进给、收集废条；

1.10、需样本量：≤2ml；使用样本量：≤0.2ml；

1.11、精确定量滴样，避免测试项间交叉污染；

1.12、具备急诊插入功能，可进行单个或成组样本的急诊测试；

1.13、可配条码阅读器，采用标准RS232接口,可内置或外置打印机。

2.尿有形成分部分：

2.1、检测项目：红细胞、白细胞、管型、上皮细胞、酵母菌、细菌、结晶、精子、粘液丝等尿液中的有形成分；

2.2、基本原理：基于形态学,采用机器视觉成像技术对尿液中的有形成分进行自动定位、聚焦，识别、分类和计数；

2.3、连续测试速度：90-150标本/小时；

2.4、标本处理：全自动进样，一次上机不少于50个标本，具有急诊插入功能；

2.5、最小样本量：2ml，吸入量≤0.2ml；

2.6、图形处理：LED冷光源，不低于300万像素彩色相机；

2.7、储存功能：≥100000个结果；

2.8、检出率：≥95%  重复性：CV<7%  准确性：≥95% 携带污染率<0.05%；

2.9、数据接口：USB接口、网络接口、多个RS232双向通信接口（可同时连USB打印、LIS系统、HIS系统、干化学分析仪）, 两台仪器只需一个LIS端口，支持LIS双向连接；

2.10、报告格式：使用XX个/ul国际通用规范化定量单位，可打印综合报告（干化学、有形成分）；

2.11、用一次性不少于16通道定量玻片，无需鞘液，最大程度接近镜检，杜绝交叉污染；

2.12、无需定焦液，对每个样本高低倍自动调焦，确保视图高度清晰；

2.13、全视野扫描，阴性过筛，确保样本检测无漏检；

2.14、低倍镜对大目标进行识别，分类计数，对小目标进行定位；

2.15、高倍镜自动追踪小目标，进行识别、分类计数；

2.16、红细胞位相分析及异常红细胞比率，可判断红细胞来源；

2.17、人工复核时，可在结果查询界面切割图上复核修改，也可调取原始图片溯源修改；

2.18、使用深度学习、形态学、SVM等技术，细胞识别准确率高。

三、电泳分析仪技术参数要求

1、电泳介质：琼脂糖凝胶

2、整套系统全自动分析系统：点样、电泳孵育、染色、脱色、烘干能在同一仪器中进行

3、扫描仪内置于电泳仪器中。

4、点样方式：机内自动点样、一次点样成功、无需重复点样。

5、加样量：血清电泳和免疫固定电泳≤10μl/标本

6、内置等电聚焦模块。

7、检测项目：≧6项。

8、检测项目：血清蛋白、免疫固定、尿蛋白（按分子量大小排列血红蛋白、LDH同工酶、脑脊液、ALP碱性磷酸酶同工酶等。

9、可开展排除达雷妥尤单抗干扰的实验。

10、尿蛋白电泳：按电荷量大小和分子量大小来排列两种方法检测。尿液不需要浓缩，最低检测量可以达15mg/L。

11、脑脊液电泳：应用酶标记抗血清进行免疫固定来检测、分辨脑脊液中的寡克隆区带，通过血清和脑脊液对照，电泳结果可直观看出患者中枢神经系统是否受到感染、血脑屏障是否受损。

12、电脑部分：电脑为品牌机，显示器，数据可联网。

13、售后服务：整机免费保修三年，终身维修。

# 14、免费培训检验人员和工程师。

# 四、全自动血栓弹力图仪技术参数要求

1、整机构成：全自动血栓弹力图由主机 (预处理模块、耗材模块、机械臂模块、测量模块、温控模块、信号转换模块 、清洗液桶 、废液桶和外壳)、 电源线和随机软件组成；

2、设备用途：用于对全血样本进行凝血功能分析。适用于医院检验科、妇产科、输血科等科室，也可以应用于社区医疗进行综合检测诊断 。可用于监测凝血功能，指导成分输血，评估血小板治疗效果，判断肝素效果，诊断纤溶亢进等；

3、通道数量：同一主机设备通道数为≥8个，通道数可根据需求进行扩展， 最多不超过 32 个；

4、试剂位：具有≥15 个试剂位；

5、样本位	≥48 个， 支持连续不间断进样；

6、报告参数：可报告不少于 20 个国际标准化参数，参数包括a角度，R 值，K 值， SP， MA 值， CI 、TPI 、TMA 、PMA 、G 、E 、EPL 、LY30 、A 、A30 、 A60 、CL30 、CL60 、LY60 、CLT 等；

7、温度控制：实验通道与试剂位均配备独立温度控制模块，其中每个实验通道恒温装置部反应体系温度控制在37.0℃± 1.0℃范围内，试剂位温度控制在 2-8℃；

8、进样方式：支持原始管直接进样， 实验所有过程完全进行于密闭环境中 。进样针实时清洗，杜绝交叉污染。同时支持进样针堵针 、空吸以及液面 检测及相应警告；

9、样本混匀：机械臂单个混匀， 确保每个样本混匀标准化；

10、试剂不足提醒：内置试剂不足5人份时设备自动提醒，同时用户可在软件相应位置根据需求自行设置；

11、信息输入：设备内置条码扫描，支持试剂、样本自动扫描。同时设备也支持外置扫描器用于 LIS 连接上传；

12、数据传输：支持多种数据传输方式，包括 USB 直接下载、局域网/互联网连接、报告直接打印以及 LIS 双向传输，可远程获取血栓弹力图实验结果及报告；

13、报告模式：以图形+指标的方式报告血栓弹力图实验结果， 同时实验报告附简 单凝血结论 。指标参数位置 、输出形式 、正常值范围均可根据临床 需要进行调整；

14、急诊模式：设备预留急诊位置 8 个， 可在设备实验软件进行优先级选择；

- 15、显示屏：≥15 寸高清触摸屏,分辨率支持1024*768， 支持戴手套操作；

- 16、测试准确度：不同通道测试质控品， 通道差结果符合 R≤15%， MA≤15%， angle ≤ 10% 。重复检测 10 次质控品，变异系数（ CV）结果符合 R≤15%， MA≤15%， angle≤10%；

- 17、仪器可比性：正常样本检测结果应在正常参考区间内，异常样本检测结果应至少有一项在参考区间外。

- 18、携带污染率：R/min≤10%；

- 19、加样准确度：最小加样量（20μL）：偏倚不超过±10%， 变异系数不超过3%； 最大加样量（1000μL）：偏倚不超过±5%， 变异系数不超过  2%；

- 20、产品功能：能输入、查询和统计病人信息； 能实现  R 、MA 、Angle  等凝血相  关项目的检测分析和计算； 能实现  R 、MA 、Angle  等数值的保存、 记录和打印。

- 21、软件特点：实时监控试验进程， 可以自动进行样品测量和数据处理， 用户可以 简单操作即可完成一次样本测试；

- 22、开机时间：每次开机设备自动质检，开机时间≤30min；

- 23、预温时间：≤30min；

- 24、数据接口：采用FTP通信协议， 通过RJ45接口传输数据，并以.png 、.txt  等格式存储数据；

- 25、信息安全：本设备使用前需用户输入密码进行账号登录，登录后才可获得所有操作功能授权。

- 26、连续工作时间：连续 24h 不间断测试质控品，R、MA、Angle 等项目的变异系数（CV） 结果均应≤15%；

- 27、正常工作条件：环境温度10 ℃ ~30 ℃ ,相对湿度：30%~70%，大气压：86.0KPa~106.0KPa， 远离强电磁场干扰源，远离强振动干扰源；

- 28、外置接口：USB 接口， RJ45 网 口， VGA 口， HDMI 口， 支持 U 盘 、打印机、键盘、 鼠标等设备直接连接；

- 29、储存条件：存储温度为-20℃~30℃； 相对湿度不超过 90%， 放置方向向上， 堆码层数极限为 1 个；

五、全自动特定蛋白分析仪技术参数要求

1.测试速度：≥280T/h

2.光学系统：激光光源

3.测试方法：散射速率法、终点法、两点终点法

4.分析原理：散射比浊法、比色法

5.样本种类：血清（浆）、全血、尿液、脑脊液、精浆、粪便溶解物等

6.稀释功能：样本自动稀释、自定义稀释、一键稀释

7.试剂位：≥50个

8.样本位：≥70个

9.反应杯：≥80个，机内自动清洗半永久反应杯

10.进样方式：轨道、圆盘、急诊进样

11.反应杯清洗：自动清洗，专业的蛋白清洗系统

12.急诊功能：随时插入急诊，带独立急诊位

13.操作模式：≥15寸触控屏操作、键鼠操作

14.前带监测：二次加抗原、二次加抗体、双光路光学前带监测

15.条码扫描：有

16.检测项目：风湿免疫，尿蛋白，脑脊液蛋白等

17.双向通讯：有

18.条码扫描：有

19.冷藏功能：有

20.用水量：＜10L/小时

六、糖化血红蛋白分析仪技术参数要求

1、检测原理：离子交换高效液相色谱法（HPLC）；

2、检测模式: 糖化血红蛋白检测（可识别HbE, HbD, HbS，HbC四种血红蛋白变异体）；

3、进样系统: ≥105个自动进样位，1个急诊位；

4、测试速度: 变异体模式检测≤60秒/样本；

5、报告参数: HbA1c(可洗脱HbA1a、HbA1b、HbF、LA1c、HbA0、V_Win)；

6、重复性: CV≤1.5%；

7、样本类型测试模式: 能提供常规全血模式、贫血模式、稀释血模式、校准模式、质控模式五种样本类型测试模式；

8、条码扫描: 系统支持旋转扫描条形码功能；

9、试管摇匀功能: 仪器支持试管颠倒摇匀功能；

10、报警功能: 具备高压报警、低压报警、耗材报警（洗脱液A，B，C溶血剂L、过滤器和层析柱余量不足）、风扇堵转报警等功能；

七、全自动凝血分析仪技术参数要求

1、检测原理：磁珠凝固法、发色底物法、免疫比浊法。

2、测试项目：可检测PT、APTT、FIB、TT、D-Dimer、FDP、AT-III、LA、抗Xa、dTT、凝血因子、PC、PS、vWF等凝血相关项目。

3、最大速度：PT单项检测速度≥430T/h。

4、D-dimer测试速度	D-dimer检测速度≥205 T/h。

AT-Ⅲ 测试速度	AT-Ⅲ 检测速度≥270 T/h。

5、综合速度：七项任意组合综合检测速度≥330T/h。

6、检测通道：不低于20个检测通道；

7、精密度：PT正常样本CV≤3.0%，异常样本≤5.0%

APTT 正常样本CV≤3.0%，异常样本≤5.0%

FIB正常样本CV≤5.0%，异常样本≤10.0%

TT 正常样本CV≤3.0%，异常样本≤5.0%

AT-Ⅲ正常样本CV≤5.0%，异常样本≤10.0%

D-Dimer正常样本CV≤7.5%，异常样本≤5.0%

8、正确度：FIB 测量的相对偏差不超过±10.0%

AT-Ⅲ 测量的相对偏差不超过±10.0%

D-Dimer 测量的相对偏差不超过±10.0%

9、线性测定FIB的线性范围：[0.7～7]g/L，

测定AT-Ⅲ的线性范围：[20～140]%，

测定D-Dimer的线性范围：[0.25～16]μg/mL，

10、样本位：样本位≥100个，自动进样装置、自动加样装置，支持微量模式，支持扩展流水线进样；

11、预温位：预温位≥30个；

12、温度控制：测试位和预温位的温度控制在37.0℃±1.0℃范围内；

13、样本扫描：具有内置条码扫描装置，可以实时扫描样本的条码信息；样本支持随意放入，旋转扫码。自动识别CODE128,ITF25码制标本条码信息；

14、样本量预检：上机样本量监测，自动识别提示样本量不足样本；

15、HIL样本管理	：磁珠凝固法可直接对HIL样本进行检测且结果不受干扰；

16、试剂位：≥57个冷藏试剂位，试剂位放置温度≤16℃;自动试剂位摇匀功能；

17、试剂管理：试剂条码识别及自动加载，试剂余量监测，多瓶试剂自动切换，非接触式试剂混匀，试剂自动复溶，试剂位水冷散热及冷凝水自动排除，试剂架可独立取出冷藏；

18、加样针：三针三臂独立运行，具有立体防撞、液面感应以及温度自动补偿功能；

19、闭盖穿刺：样本针具有液位感应和优化的闭盖穿刺功能；适应不同真空采血管；

20、急诊检测：独立急诊位≥7，专用进样通道，随时优先急诊样本；

21、自动复检：高值样本自动重稀释，异常结果提醒及自动重测；

22、反应杯：杯盘式一次性载入≥1000个反应杯，不停机更换耗材；

23、LED光源	LED通道一致性好，700NM、405NM波长检测；

24、定标功能仪器具备自动定标功能，支持预定标模式，试剂标线参数自动写入数据库，随试剂批号自动调用；

25、APTT纠正试验：支持APTT纠正实验自动检测；

26、智能监测：加样针防撞监测，抓杯监测，液路压力监测，堵针监测，运行监测；

27、耗材管理：耗材（测试杯、试剂、清洗液）信息显示及缺少耗材预警，垃圾筐清理提醒，不停机更换耗材；

28、质控体系：具有L-J 及Westgard 质控功能；

29、结果管理：可根据日期、样本号等条件自动进行测试结果查询并可进行删除、导出操作，测试结果可上传、导出或通过外置打印机打印，测试项目数量统计；

30、数据储存：自动存储测试结果及图形、质控数据及图形、定标数据及图形；

八、自动蛋白印迹仪技术参数要求

1	、膜条容量： ≥20条

2	、液体分配通道： ≥5通道

3	、孵育温度：可调

4	、可编程测试项： ≥10项

九、全自动精子质量分析仪技术参数要求

（一）、技术参数：

1. 全自动扫描分析：显微镜自动聚焦、自动转换物镜、光源自动调节，自动采集精子动态视频与形态学图像，已拍摄图像视野可坐标追溯。

2. 自动聚焦扫描时，精子静态图像清晰率≥99%。（需提供医疗器械产品注册检验报告）

3. 具有一次性精子计数池或Makler计数板采集选择模式。

4. 精子动力学自动聚焦分析：精子浓度、精子总数、PR(a+b级)(%)、PR(a+b级)精子浓度、PR(a+b级)精子总数、NP(c级)(%)、NP(c级)精子浓度、NP(c级)精子总数、IM(d级)(%)、IM(d级)精子浓度、IM(d级)精子总数、总活力(PR+NP)(%)、PR+NP 浓度、PR+NP总数、直线浓度、直线活率、快速直线浓度、快速直线活率、LIN直线性、WOB摆动性、STR前向性、a级(%)、a级精子浓度、a级精子总数、b级(%)、b级精子浓度、b级精子总数、圆细胞浓度、圆细胞总数。a级被检个数、b级被检个数、PR(a+b级)被检个数、NP(c级)被检个数、IM(d级)被检个数、直线运动精子数、快速直线数、被检总数、PR+NP被检个数。VAP平均路径速率、VCL曲线速率、VSL直线速率、ALH侧摆幅度、MAD平均角位移。

5. 具备形态学自动分析功能，可识别分析分析精子数、正常形态、异常形态、临界形态、头部及其分类、中段及其分类、主段（尾部）及其分类，顶体等。

6. 具备精子DNA碎片分析功能，具有SCD法或可选择荧光AO法进行DFI检测，精准分类样本中低/中/高DNA损伤程度。

7.可识别分析精子DNA碎片率、精子DNA完整率；自动分析项目包括正常精子、大晕轮精子、中晕轮精子、小晕轮精子、无晕轮精子。

8.可任意切换世界卫生组织人类精液检查与处理实验室手册第四版、第五版和第六版的标准。

9.精子动力学分析

（1）精子前向运动PR符合率≥96%；

（2）精子非前向运动NP符合率≥96%；

（3）精子不活动IM符合率≥94%。

10. 精子形态学分析（需提供医疗器械产品注册检验报告）

（1）正常形态精子分析识别符合率≥98%；

（2）异常形态精子分析符合率≥98%；

（3）锥形头精子分析符合率≥98%；

（4）梨形头精子分析符合率≥98%；

（5）圆形精子分析符合率≥98%；

（6）颈部和中段异常精子分析符合率≥98%；

11. 精子DNA碎片分析

（1）精子DNA碎片个数识别符合率≥98%；

（2）存在DNA碎片精子识别符合率≥98%；

（3）无DNA碎片精子识别符合率≥98%。

12.精子形态学分析杂质误认率：分析仪检测结果的杂质误认率≤1%。（需提供医疗器械产品注册检验报告）

13.精子DNA碎片分析杂质误认率：分析仪检测结果的杂质误认率≤1%。（需提供医疗器械产品注册检验报告）

14. 重复性（需提供医疗器械注册检验报告）

（1）分析仪进行浓度分析， 检测结果的变异系数（CV）≤3%；

（2）分析仪进行形态学分析精子个数，检测结果的变异系数（CV）≤3%；

（3）分析仪进行精子DNA碎片分析计数精子数，检测结果的变异系数（CV）≤3%。

15. 稳定性

（1）开机8小时内，分析仪进行浓度分析，检测结果的变异系数（CV）≤3%；

（2）开机8小时内，分析仪进行形态分析，检测结果的变异系数（CV）≤3%；

（3）开机8小时内，分析仪进行精子DNA碎片分析，检测结果的变异系数（CV）≤3%。

16.质控功能

（1）分析仪能进行95%可信区间检验，95%可信区间自动判别，均值出报告。

（2）浮动网格功能，校验仪器检测的准确性。分析仪能手工录入样本A和样本B的测量值，绘制Yudon图。

（3）自动生成月监测表、XBar图、SBar图、BLand-ALtman图、Youden图自动保存质控结果，绘制质控图曲线。

17.可录入、编辑及保存精浆果糖、精浆锌、精浆柠檬酸、精浆中性α葡糖苷酶等化学项目，并打印报告。

18.温度控制：36.5℃±0.5℃范围内，控制精度±0.1℃。

19.支持LIS系统连接，病人信息自动录入。

（二）、配置要求：

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 精子质量分析仪 | 1 |
| 2 | 荧光AO法DFI检测模块 | 1 |
| 3 | 彩色打印机 | 1 |
| 4 | UPS稳压电源 | 1 |

十、细菌测定系统技术参数要求

- 1.适用范围：用于进行致病菌的鉴定和抗菌药物 MIC 半定量分析。

- 2.检测方法：鉴定：采用生化酶反应显色法；药敏：试验采用比浊法。

- 3.鉴定种类：提供临床常见11大类，超过600种病原菌，包含肠杆菌、非发酵菌、链球菌（肠球菌）、葡萄球菌（微球菌）、真菌、棒状杆菌等。

- 4.药敏种类：提供临床常见≥200种抗生素，根据最新CLSI标准、EUCAST标准及相关指导性文件分析MIC，能够报告MIC和S、I、R敏感度。

- 5.仪器容量：仪器可同时容纳≥60个测试卡。

- 6.全自动化：

- 6.1仪器开机自检，采用高精度图像识别技术，通过图象处理器检测测试卡反应情况，上传数据库分析，得出试验结果。

- 6.2仪器具备自动检测与手工录入功能，用户可查询和修改报告。

- 6.3自动检测功能：仪器自动识别条形码、自动孵育、自动判读结果和自动废弃试剂板。

- 6.4配备独立的加样系统，可在生物安全柜内进行自动加样，避免样本污染确保生物安全。

- 6.5自动添加辅助试剂：仪器根据试剂板孵育状态，严格按照辅助试剂的反应时间及数量自动添加辅助试剂，避免由于人工误差导致生化反应不准确。

- 7.统计分析：软件可实现综合数据统计分析，预置≥20余项临床检测针对细菌抗菌药物的常用统计分析，可根据医院需求增加统计项目。

- 8.管理系统：具备院内微生物感染管理功能、支原体分析软件可统计分析支原体检测结果。

- 9.高级专家管理系统：

- 9.1具备高级专家系统，可提≥20种示天然耐药及特殊耐药表型，如MRSA、MRCNS、ESBL、β-LAC、ICR、HLAR、CRE、CRKPN、CRAB、CRPAE、VRE等修正结果并对药敏结果进行科学注释。

- 9.2高级专家系统可提示药敏报告中不合理现象以及临床医师用药时要注意的问题等。

- 9.3抗生素优化组合，根据CLSI制定的临床用药标准，将抗菌药物分A、B、C、U、O、Inv组报告药敏结果。

- 10共享数据：鉴定药敏数据可直接导出dbf格式，直接上传WHONET，无需格式转换；同时具备连接全国细菌耐药监测网（CARSS）“药敏中间件”软件功能，自动审核并形成符合CARSS要求的耐药监测数据。（提供证明材料）

- 11.机身结构：采用主机一体化结构设计，计算机系统、温育系统、鉴定药敏读板系统为一体化结构。

- 12.药敏板卡：

- 12.1配套测试板种类：具备肠杆菌、非发酵菌、链球菌（肠球菌）、葡萄球菌（微球菌）、真菌鉴定药敏复合板和单药敏板，同时具备棒状杆菌板、奈瑟氏/嗜血杆菌板和厌氧菌板，并可根据临床需要定制科研用药敏板。

- 12.2真菌药敏板可检测酵母样真菌、隐球菌、曲霉菌，药物≥9种，可提供新型三唑类药物“艾莎康唑”药敏结果。

- 12.3肠杆菌板添加厄他培南、亚胺培南、多粘菌素B、阿奇霉素等药物；链球菌板添加多西环素、替加环素、头孢吡肟、头孢呋辛等药物；葡萄球菌板添加替加环素，多西环素，达托霉素等药物；非发酵菌板添加亚胺培南，多西环素，替加环素等药物。

- 12.4配套测试卡孔位：具备不少于96孔和120孔鉴定药敏测试卡，采用微量肉汤稀释法，抗生素浓度常见4-7个浓度梯度。

- 12.5配套≥120测试板需所有药物浓度设置满足CLSI质控标准，保证产品质量。

# 十一、干式荧光分析仪技术参数要求

仪器特点：

仪器最低检测限：满量程信号值0.05％；

仪器稳定性：10次测量，TC比值CV小于0.5％；

仪器信噪比：0.01％(1:10000)；

故障自动报警，远程诊断；

匹配项目：曲霉半乳甘露聚糖检测试剂盒；真菌（1-3）-β-D葡聚糖检测试剂盒。

仪器基本参数：

尺寸(LxWxH)： ≥280*240*130(mm)；

重量：≥2Kg；

真彩色触摸液晶屏：≥7寸，电容触摸屏；

液晶分辨率：支持800×480 像素；

仪器接口：LAN、4G、RS-232、USB、WIFI；

工作环境：温度 5℃-40℃ 湿度 10-80%；

存储结果：≥8000条；

项目识别：一维码/二维码

检测通道数：单通道

单通道测试线数：最大支持4线

质控校准：内部质控校准

十二、流式细胞仪技术参数要求

（一）、光路系统

1. 激光配置：采用双激光（488nm、638nm ），不少于 6 个荧光通道与 2 个散射光通道，共不少于 8 个检测通道，搭配 TEC 温控，488nm、638nm 半导体激光器功率分别达 45mW、40mW ，为精准检测提供稳定光源 。

2. 滤光片精准：多种滤光片标准配置，适配不同荧光检测需求，荧光检出限低，如 FITC<60MESF 、PE<55MESF 等，前向、侧向检出限分别达 1.0μm 、0.2μm ，可检测粒度范围 0.2 - 60μm ，线性 >0.98 ，仪器分辨率高，携带污染率 ≤0.1% ，光子探测器灵敏度强，分析速度快，最小样品量 20μL ，样本流速 15 - 235μL/min 。

（二）、液路及电路系统

功能全面：兼容绝对计数管、液体微球法和体积法绝对计数功能，光路设计独特，预孵时间 <4min ，混匀方式灵活，支持不少于 40 孔盘和 96 孔板进样，适配多种试管，废液桶、鞘液桶、清洗液桶容量合理，具备自动清洗系统，多种液路系统自动维护程序，一键操作。

（三）、数据分析系统

软件智能：支持中英文操作界面，可自动质控、绘制曲线，支持 LIS 数据图文传输，数据和设置参数可自动保存，检测与分析可同时进行，补偿方式多样，FCS 格式标准，方便数据处理与兼容 。

（四）、整体优势

设备稳定高效，自主研发激光器保障光源稳定；强大精准，雪崩二极管检测器等提升性能，分辨率与灵敏度优；快速智能，高通量自动上样、多种补偿方式及软件智能功能，4 分钟极速开机，省时省钱，自动化液路维护，运维成本低，适用于多样科研与检测场景，助力高效精准实验分析 。

十三、全自动尿液分析系统技术参数要求

1、干化学检测项目：PH、胆红素、葡萄糖、维生素C、蛋白质、尿胆素原、隐血、亚硝酸盐、白细胞、酮体、比重、微量白蛋白、肌酐、尿钙离子等11项或14项。

2、有形成分检测项目：红细胞、异常红细胞（G1型、面包圈型、影型、皱缩型）、白细胞、白细胞团、透明管型、颗粒管型、血液管型、细胞管型、腊样管型、宽幅管型、鳞状上皮、小圆上皮、非鳞状上皮、酵母菌、细菌（杆菌、链球菌）、一水草酸钙结晶、二水草酸钙结晶、尿酸结晶、磷酸铵镁结晶、磺胺结晶、亮氨酸结晶、粘液丝、寄生虫等多种尿液中的有形成分。

3、干化学检测原理：光电反射比色法。

4、有形成分检测原理：采用机器视觉成像技术对尿液中的有形成分进行自动定位、调焦、采集、智能识别和分类计数。

5、干化学测试速度： ≥300标本/小时。

6、有形成分测试速度：≥150标本/小时。

7、样本架容量：全自动进样，一次上机≥50个标本。

8、穿刺进样：支持无需人工开盖，仪器穿刺尿管直接取样。

9、急诊位：具有急诊插入功能。

10、样本量：最小量≤2ml，使用量≤0.3ml。

11、干化学试纸仓容量：≥500条。

12、恒温孵育反应：干化学纸条反应过程恒温孵育，消除温度变化对项目的影响，项目准确性更高。

13、计算参数：可输出MALB/CRE（尿微量白蛋白/肌酐）比值。

14、有形成分自动染色：活体染色技术，细胞形态清晰，细胞识别准确率更高。

15、有形成分自动稀释：仪器具有样本浓稠自动稀释功能，细胞测试线性范围更宽。

16、有形成分离心：使用中速离心系统，加速细胞沉降并不破坏细胞形态。

17、有形成分图形处理：LED冷光源，300万像素彩色相机（图像分辨率支持2048*1536）。

18、结果储存：≥20万个结果（可选配大容量硬盘增加储存容量）。

19、有形成分性能指标：

（1）检出率：≥90%；

（2）假阴性率：≤3%；

（3）识别准确性：≥95%；

（4）细胞重复性CV≤8%；

（5）携带污染率<0.05%。

20、数据接口：USB接口、网络接口、RS232接口等，支持样本上机自动登记、LIS双向连接。

21、报告格式：使用xx个/uL国际通用规范化定量单位，可打印综合报告（干化学+有形成分）。

22、产品技术特点：

（1）使用一次性不少于16通道定量玻片，最大程度接近镜检，杜绝交叉污染；

（2）对每个样本高低倍自动调焦，确保视图高度清晰；

（3）使用活体染色技术，细胞轮廓更清晰，细胞形态特征更易于识别；

（4）全视野扫描，阴性过筛，确保样本检测无漏检；

（5）低倍镜对大目标进行识别，分类计数，对小目标进行定位；

（6）高倍镜自动追踪小目标，进行识别、分类计数；

（7）红细胞位相分析及异常红细胞比率，可判断红细胞来源；

（8）具有自动审核规则，人工复核时，可在切割图上复核修改，也可在原始图片溯源修改；

（9）使用人工智能深度学习、形态学、色度学等技术，细胞识别准确率高；

（10）能够实现模块化多级联机，最高测试速度可达600T/H。

十四、全自动生化分析仪技术参数要求

1、检测速度：全自动随机任选分立式，单双试剂恒速≥800T/H，ISE模块≥600T/H；

2、测试原理：比色法、比浊法、散射比浊法、离子选择电极法；

3、分析方法：终点法、固定时间法、动力学法；

4、同时分析项目：≥95个；

5、试剂盘	：≥145 个（单盘）、24 小时 2～8℃试剂仓连续冷藏；

6、试剂/样本针	试剂针具有液面探测、随量跟踪、立体防撞功能；自动内、外壁清洗功能；样本针；

7、具有堵针（凝块）检测功能；

8、试剂量	：10～350μL，0.5μL 步进；

9、样本位：≥170 个；

10、样本量：1.2-50μL，0.1μL 步进；

11、样本处理：具有急诊样本优先处理功能；

12、清洗系统：自动8阶温水清洗；携带污染率≤0.005%；

13、比色杯：永久性反应杯，反应杯≥165个，支持单个更换；

14、最小反应液体积：≤90μL；

15、光源系统：卤素灯；

16、光学系统：光栅后分光，提供16个波长， 340-850nm；

17、恒温系统：非水浴，避免日常维护；

18、吸光度线性范围：0-4.5A；

19、搅拌系统：不少于2组独立搅拌系统 ，搅拌针不少于4根；

20、检测项目支持：支持1-4试剂检测项目；

23、操作系统：支持双向 LIS 接入；

24、系统接口：TCP/IP 网络接口，支持标准 RS-232C；

25、电源要求：100-240V，50/60Hz；

26、耗水量：≤40L/H；

十五、全自动模块式血液体液分析仪+C反应蛋白分析仪技术参数要求

- 1.血液分析仪检测参数：≥32个，直方图：≥2个，散点图：≥4个；

- 2.检测速度：CBC+DIFF+NRBC≥90样本/小时；C-反应蛋白测定速度：≥180测试/小时；

- 3.样本用血量：全自动进样模式用血量≤100微升；

- 4.有核红细胞检测功能：无需特殊通道和试剂进行具有核红细胞检测功能，并能自动进行对白细胞细胞计数的校正；

- 5.白细胞计数：应采用先进的激光流式原理及核酸荧光染色技术；

- 6.进样模式：≥4个，全自动进样、手动闭盖进样、手工开盖进样和末稍血预稀释；

- 7.自动进样架装载量：≥50样本；

- 8.实时在线质控管理系统，可实现实时在线网络质控功能，能够提供实时在线质控评价系统；

- 9.C-反应蛋白测定方法学：免疫散射比浊法或金标法；

- 10.C-反应蛋白测定线性范围：1-300.0mg/L ；

- 11.C-反应蛋白测定仪器内试剂制冷装置：仪器内置试剂制冷装置，以保证试剂2—8摄氏度的保存环境；

- 12.批内精密度满足CV≤5%；

- 13.C-反应蛋白测定质控品：设备全使用周期内，需按照医院要求免费提供原厂质控品；

- 13.可连接全自动血液分析仪，实现血常规\CRP\SAA一管通检测。

十六、全自动血液体液分析仪技术参数要求

血球分析仪部分：

1、检测原理：采用荧光染色、流式细胞计数法、液压聚焦阻抗法；

2、白细胞计数：采用先进的激光流式原理及核酸荧光染色技术；

3、检测速度：全血血常规五分类速度≥70T/h，低值白细胞检测≥50T/h，常见体液检测≥30T/h；

4、需血量：血常规检测最低需血量≤20ul，常见体液检测需样量≤70ul；

5、预稀释模式：支持稀释液自动配液；

6、样本类型：支持静脉全血、末梢微量血、预稀释血液、体液；

7、检测项目（可报告参数）：≥32项血液报告参数，≥6项体液报告参数；

8、血小板计数：具备两种方法进行血小板的定量计数，阻抗法PLT-I和光学法PLT-O、且对应方法学均可提供相应校准品进行校准；

9、网织红细胞检测功能（Ret）：使用核酸荧光染色及流式细胞技术，具有全自动网织红细胞定量计数和对网织红细胞成熟度的分类；

10、体液检测：可以对脑脊液、胸水、腹水、关节腔积液等体液进行红细胞和白细胞计数,并对白细胞进行分类；

11、体液异常提示：体液检测中具有通过高荧光体液细胞参数对肿瘤细胞进行提示功能；

15、实时网络通讯系统：提供实时在线网络质控功能。

十七、全自动特定蛋白分析仪技术参数要求：

- 1、方法学：胶乳增强免疫散射比浊法；

- 2、检测速度：≥100测试/小时；

- 3、反应杯清洗方式：反应杯可重复使用，每个测试完成后，仪器自动清洗反应杯；

- 4、仪器内置试剂制冷装置，试剂仓中的温度值在2-8℃；

- 5、测量重复性：CV≤4%；

- 6、携带污染率：≤0.5%；

- 7、样品类型：静脉全血、末梢全血、血清、预稀释血；

十八、全自动血沉压积动态分析仪技术参数要求

一、技术参数

- 1、测量时间：血沉值30/60分钟，红细胞压积即插即读。

- 2、测量范围：魏氏方法0mm/h~140mm/h。

- 3、测量精度：±1mm。

- 4、重复性误差：血沉0-10mm/h样本检验所得结果SD≤1.5mm/h，大于10mm/h样本检验所得结果CV≤15％，红细胞压积≤3％。

- 5、样品用量：≥1.28ml

- 6、数据接口：USB接口。

- 7、测量原理：红外线阻挡法。

- 8、样品测量通道：≥120孔。

- 9、测量项目：血沉值、红细胞压积值、血沉方程K值和动态沉降曲线。

二、性能特点：

1、检测技术：自动循环实时扫描检测红细胞与血浆界面，可靠性强，精准度高。

2、精密工艺：机械工艺，轨道式升降装置，检测过程平稳、无震动、无噪音。

3、生物安全：真空采血管直接上机，全封闭自动无污染检测。

4、性能检测：检测状态实时显示，对不符合检测要求的样本自动筛查并报警提示。

5、数据管理：具备自动存储、查询、打印功能。

6、联网功能：数据全兼容LIS系统、HIS系统等，能与血流变仪联机共享。

7、通讯接口：USB接口、RS232接口、PS/2接口。

8、条码输入：条码扫描记录病样信息。

9、水平检测：水平仪精准把控仪器有无倾斜，避免仪器倾斜影响检验结果。

十九、全自动化学发光免疫分析仪技术参数要求

（一）功能要求

主要用于对人体血清/血浆/尿液样本进行免疫项目的定性/定量分析，通过系统设定的正常值参数识别出健康人群，并识别出需进一步检测的患者及对疾病的诊断、鉴别诊断及治疗提供重要的实验室数据。

（二）技术参数及要求

  - 1、检测原理：吖啶酯标记的磁微粒直接化学发光技术。

  - 2、测试项目：≥100项。

  - 3、自身免疫项目：需具备包含系统性红斑狼疮、抗磷脂综合征、自免肝、I型糖尿病、血管炎、类风湿关节炎相关测试项目。

  - 4、感染类项目：需具备包含术前项目、ToRCH、肺炎检测相关测试项目。

  - 5、其他项目要求：可检测AMH、抑制素A、PCT项目。

  - 6、仪器系统后续可采用模块组合式设计，连接同品牌免疫模块，具有模块拓展可能。

  - 7、最小检测模块试剂位≥40个，支持测试过程中在线更换试剂。

  - 8、搭配进样单元，样本位≥140个，支持原始管上机检测。

  - 9、最快检测速度：≥500测试/小时。

  - 10、急诊项目首个出结果时间：最快≤12分钟。

  - 11、反应杯：最小检测模块可一次性装载≥2000个反应杯，支持随时倾倒式装载，具备反应杯不足报警提醒功能。

  - 12、急诊功能：具备急诊功能，急诊样本优先处理。

  - 13、试剂系统：具备试剂冷藏装置（2-8℃），试剂可在机冷藏存储，具备试剂不足报警提醒功能。

  - 14、加样系统：加样（样本添加和试剂添加）系统具备液面、空吸、堵针检测及防撞功能。

  - 15、无需一次性Tip头吸取样本，支持所有耗材测试过程中在线更换。

  - 16、混匀技术：非接触式混匀。

  - 17、携带污染率：≤0.1PPM。

  - 18、支持浓缩清洗液自动在机稀释。

  - 19、通讯功能：可与LIS系统双向通讯。

  - 20、标准曲线稳定，稳定时间≥28天。

  - 21、设备可24小时待机。

  - 22、设备对仪器状态、测试状态、试剂耗材可进行实时监测。

  - 23、设备具有实时故障报警、反馈日志记录功能。

二十、全自动染色机技术参数要求

1、染色模式：采用注液离心浸染方式，染液喷嘴口径大，不堵孔，染色效果媲美手工法；

2、染色功能：适用于抗酸染色（萋尼氏法/冷染法/荧光法）和革兰氏染色，双通道染液管路，只需切换染色程序无需更换染液即可满足不同方法的染色需求；

3、操作界面：触摸屏操作界面简洁易用，染色进度条实时显示；

4、染色盘：染色盘分为上下两层，载片量≥16张，采用铁氟龙镀层，确保了染色盘不被染液侵蚀且具有良好的导热性能，用于抗酸染色（萋尼氏法）标本上染液快速升温和降温，分4组喷嘴，保证了染色标本与标本之间无染色时间差异；每种试剂有单独输送管路及泵和喷嘴，避免交叉污染；染色完成时，染片已经过离心干燥，可直接用于镜检；

5、参数调节：通过调节染液注入时间，染色等待时间调节染色程序；

6、染液用量:每片仅用1-2mL染液，有效节约染色用量，产生更少的废液；

7、染色速度：抗酸染色（萋尼氏法/荧光法）约90片/小时，抗酸染色（冷染法）约60片/小时，革兰氏染色约80片/小时；

8、日常维护：染色机带有自动清洗功能，无需人工清洗，清洗液为95%酒精，具有清洗管路和杀菌作用，客户可根据个人需要选择开启或者关闭；

9、安全性能：只有盖子闭合时才能进行操作，仪器运行时自动开启电子锁，保证操作人员的安全；

10、报警系统：重力感应液量报警系统和故障报警系统巧妙地结合在一起，根据故障报警提示使用单位及时与代理商或厂家联系，更快捷地解决问题，方便客户的后续使用；

二十一、全自动核酸分析系统技术参数要求

# 一、系统参数

1、系统功能：用于检测样本中的核酸片段。

2、检测原理：利用离心微流控原理，整合硅胶膜过柱法核酸提取和荧光定量 PCR 扩增检测两个实验过程。

3、主机结构：主要由温控模块、芯片处理模块、光学模块、离心模块和电源模块等组成。

4、温控模块：采用三温区分布结构，分为内、中、外三个温区。三个温区形成相对独立的内、中、外 温控子系统。每个子温控模块中都可以单独实现对温区内的温度控制，继而满足实验所需要的工况条件。

5、温区的组合：仪器的上盖和芯片固定盘之间采用嵌套式结构，通过操作仪器上盖的打开或者闭合状 态，来实现温区的分离或者组合。

6、芯片处理模块：芯片处理组件主要包括芯片安装盘和芯片固定盘。

7、光学模块：光学模块在腔室圆周均匀成 90°分布。顺时针方向分别为：FAM  通道、ROX  通道、Cy5 通道、VIC  通道。

8、离心模块：主要由传动轴、定位码盘、绝对位置光电开关、相对位置光电开关、电机、联轴器等组 成。

9、超多重原理：通过搭配多扩增腔微流控芯片，系统实现超多重核酸检测。

10、单个芯片检测至少靶标数：28 个（7 扩增腔芯片）、36 个（9 个扩增腔芯片）。

11 、操作便捷度：仅需一步加样操作，实现“样本进，结果出”的分子 POCT 检测理念。

12、微流控芯片密闭性：全流程于密闭体系中进行，隔绝气溶胶污染，无需 PCR 实验室。

13、核酸提取方式：过柱法全提取，覆盖全部常见样本类型，保证检测灵敏度。

14、核酸检测方式：QPCR 核酸扩增，保证检测性能，20 微升反应体系。

15、上机时间：≤85 分钟。

16、样本通量：≥4 个

17、荧光通道：≥4 个

18、控温精度：≤0.5℃

19、工作温度：15-30℃

20、荧光强度检测重复性：≤3%

21、荧光强度检测精密度：≤5%

22、仪器自带操作系统，无需连接电脑。

23、厂家可为客户定制开发微流控芯片，客户提供引物探针、厂家进行冻干封装，制备成检测芯片。

# 二、系统配置：

1、仪器主机一台

## 2、配平芯片≥ 4 片

二十二、全自动血液体液分析仪技术参数要求

1、检测原理：采用荧光染色、流式细胞计数法、液压聚焦阻抗法；

2、白细胞计数：采用先进的激光流式原理及核酸荧光染色技术；

3、检测速度：全血血常规五分类速度≥70T/h，低值白细胞检测≥50T/h，常见体液检测≥30T/h；

4、需血量：血常规检测最低需血量≤20ul，常见体液检测需样量≤70ul；

5、预稀释模式：支持稀释液自动配液；

6、样本类型：支持静脉全血、末梢微量血、预稀释血液、体液；

7、检测项目（可报告参数）：≥32项血液报告参数，≥6项体液报告参数；

8、血小板计数：具备两种方法进行血小板的定量计数，阻抗法PLT-I和光学法PLT-O、且对应方法学均可提供相应校准品进行校准；

9、网织红细胞检测功能（Ret）：使用核酸荧光染色及流式细胞技术，具有全自动网织红细胞定量计数和对网织红细胞成熟度的分类；

10、体液检测：可以对脑脊液、胸水、腹水、关节腔积液等体液进行红细胞和白细胞计数,并对白细胞进行分类；

11、体液异常提示：体液检测中具有通过高荧光体液细胞参数对肿瘤细胞进行提示功能；

12、实时网络通讯系统：提供实时在线网络质控功能。

二十三、全自动核酸提取仪技术参数要求

1.产品用途：用于临床样本中核酸的提取、纯化。

2. 结构组成：全自动核酸提取仪主要由机械部分和电气部分组成。

3.兼容性强：同一平台兼容不少于96孔板，实现不同体积样本的磁珠法、 一步法技术提取。

4. 提取通量：磁珠法可提取不少于16个，一步法可对不少于48个样本进行核酸提取（可通过两次提取同步上机做到96样本测试）。磁棒高斯强度≥4500。

5.机械臂：2个独立的机械臂，配备2个独立的移液通道、2通道抓手机械臂以及移板抓手(移96孔板),可同时抓取2支样本管，同时对2支样本开盖或关盖,配置一个96PCR板转移抓手。

6. 条码扫描：载入样本试管架时，自动扫描标本条码，支持Code39、 Code128 码、UPC-A、EAN/UPC 、Codabar、EAN 128码、Code  93 码、 2/5隔行扫描码等多种格式扫码。

7. 加样范围：5ul~1000ul。

8. 开盖分样速度：≤8分钟内完成16个样本的自动开盖、分样、闭 盖；

9. 枪头规格：兼容200ul 和1000ul 一次性枪头。

10. 液面探测功能：每个加样通道均具备电容感应和压力感应式双重液面探测功能，具有凝块探测、液量检测的报警功能。

11. 震荡加热模块：一个96孔板振荡加热模块。兼具水平圆周式振荡混匀和加热的功能，振荡速度：100-1400r/min 可调；可程序设置 正、反转振荡。温度控制：室温-95℃,导热架温度偏差±1℃。

12. 加热温度：金属浴加热，以金属导热架插入深孔板各孔外壁间隙， 紧贴导热，室温-120℃。

13. 试剂位：≥12个原始试剂位(5ml 的 EP 管/冻存管位)。

14. PCR板位：配置不少于1个96孔金属的PCR八联管载架。

15.封膜模块：系统具备自动封膜功能，能够对PCR 板进行整板封 膜，封膜无脱膜、气泡等现象。

16.统一提取：内置统一提取功能，即一次性提取多种核酸，分配 产物到多个反应管，根据检测项目自动对反应管分配对应PCR-mix 液。

17. 运行环境：全中文操作软件，能在Windows 操作系统运行；程序编制、系统参数设置均采用向导式设计，易懂、易学、易操作，满足 用户需求。

18. 电脑匹配：设备内置工控电脑，Windows操作系统。

19.触摸屏：不少于15.6英寸电容触控屏，触控灵敏。

20.工作环境：温度15℃~32℃;湿度30%～80%。

# 二十四、核酸提取仪主要技术参数要求

1.样本通量：可根据样本数自行设置，磁珠法一次可以处理1-32个样本；

2.处理体积：20-1000μl；

3.磁珠收集效率：≥95%；

4.磁珠粒径：平均>1μm；

5.污染控制：HEPA 过滤，紫外灯灭菌；

6.磁棒：32(8 ,16,24,32可以独立拆卸)；

7.深孔板位数：≤2块；

8.加热模块：≥4块；

9.加热温度：10~99°C；

10.噪音分贝：<60db；

11.内部存储：≥500 个文件；

12.通讯接口：USB；

13.深孔板类型：微量96深孔板(20-1000 μl)；

14.显示器：LCD ，支持480×800 像素彩色显示；

15.支持条形码跟踪样本；

16.程序设置：具有创建、修改、保存和删除等功能；

17.支持20种以上有国家医疗器械三类证的核酸检测试剂；

不在“本国产品标准适用范围内”的货物：无。

- 三、采购标的执行标准

- 1、投标人须明确所投产品的厂家、品牌、型号、主要技术参数。

- 2、本项目为交钥匙工程(本项目的投标报价为总报价，包括物资、材料购置、运送、验收、税金、售后服务保障等直至交付正常达标使用等所产生的一切费用)。

- 3、投标人须在投标文件中提供所投设备的医疗器械注册证书（第一类医疗器械提供备案凭证）。

- 4、故障响应时间小于1小时，上门时间小于24小时，解决问题。

- 四、服务标准、期限、效率等要求

1、交付（服务、完工）时间：按照采购人的需求分批次供货，合同签订且接到采购人供货通知后120日历天内完成供货、安装调试；

2、交付（服务、施工）地点：襄城县人民医院

- 五、验收标准

由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。

（1）按照国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范验收。

（2）按照招标文件要求、投标文件响应和承诺验收，本项目采用现场运行、测试 验收方式验收。

六、采购标的的其他技术、服务要求

（1）投标人须明确所投产品的厂家、品牌、型号、主要技术参数。

（2）本项目为交钥匙工程(本项目的投标报价为总报价，包括物资、材料购置、运送、验收、税金、售后服务保障等直至交付正常达标使用等所产生的一切费用)。

（3）产品必须符合国家质量检测标准和本招标文件规定标准的全新正品，中标后提供中标货物的产品质量检测合格报告及其它相关质量证明文件。

（4）提供所投产品有效期内的医疗器械产品注册证（第一类医疗器械可提供备案凭证）。

（5）投标人依据《医疗机构实验室管理办法》和《医学实验室质量和能力认可准则》《实验室安全通用要求》，提供设备上岗前培训理论课件及试题，设备操作SOP文件、设备使用维护保养与维修SOP文件及表格、设备校准和计量溯源性SOP文件、设备简易操作卡、设备使用试剂耗材一览表、设备性能验证文件等。

（6）设备开机率96%。提供免费保修电话，在质保期内设备发生质量问题时，应及时免费更换，保证设备正常使用。保修期结束后，仍负责提供维修服务，只能收取成本费。故障响应时间小于1小时，上门时间小于24小时，解决问题时间不超过48小时。

（7）须在投标文件中提供所投设备的医疗器械注册证书。

（8）对设备使用技术方面，实行免费培训，保证科室至少二人全部掌握所引进技术。

（9）投标人应就本项目完整投标，投标人所投产品必须满足招标文件要求，否则为无效投标。

（10）本次招标某些技术标准与国家所要求的标准不统一或有不兼容的地方，均以国家强制性标准或最新出台的标准为准。

（11）如果未在招标文件中要求提供其相关行业标准或国家强制性标准的，则投标人有责任给予补充说明。

七、本项目预算金额及最高限价：

预算金额：4230000.00元 ；最高限价：4230000.00元（超出最高限价的投标无效）。

八、资金支付及其他要求

1、支付方式：银行转账。

2、支付时间及条件：全部设备安装调试验收合格后支付合同额的40%，第二年支付合

同额的30%，第三年支付合同额的30%；

第三章 投标人须知前附表

招标文件中凡标有★条款均为实质性要求条款，投标文件须完全响应，未实质响应的，按照无效投标处理。

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目 | 项目名称：襄城县医共体（人民医院）资源共享中心和中心药房建设工程（购置检验中心设备一批） 项目编号：襄财招标采购-2026-22 项目地址：襄城县 |
| 2 | 采购人 | 名 称：襄城县人民医院 地址：襄城县中心路东段 联系人：刘明 电 话：19903991511 |
| 3 | 采购代理机构 | 名 称：慧霖建设发展集团有限公司 地 址：平顶山市建设路与凌云路交叉口西云顶灯饰城南门1号楼三楼 联系人：张梦春 联系方式：0375-6161678 19939025105 |
| 4 | ★投标人资格 | 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： ① 具有独立承担民事责任的能力； ② 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； ③ 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； ④ 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； ⑤ 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 注： ① 供应商在投标时，提供《襄城县政府采购供应商信用承诺函》（详见招标文件第八章3.5格式），无需再提交上述证明材料。 ② 采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明材料以核实中标供应商承诺事项的真实性。 ③ 供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标”的违法行为。 本项目的特定资格要求：（详见第六章 资格审查与评标）。 注：需提供以上证件原件扫描件（或彩色图片） |
| 5 | 联合体投标 | 本项目不接受 □接受联合体投标 |
| 6 | ★预算金额 （最高限价） | 预算金额：4320000.00元，最高限价：4320000.00元 （超出最高限价的投标无效）。 |
| 7 | 现场考察 | 不组织 □组织，时间： 地点： |
| 8 | 开标前答疑会 | 不召开 □召开，时间： 地点： |
| 9 | 进口产品参与 | 不允许 允许 |
| 10 | 投标有效期 | 90天（自提交投标文件的截止之日起算） 中标人投标有效期延至合同验收之日，中标人全部合同义务履行完毕为止。 |
| 11 | 中标人将本项目非主体、非关键性工作分包 | 不允许 □允许 |
| 12 | 投标截止 及开标时间 | 2026年6月2日09时00分（北京时间） |
| 13 | 开标地点 | 开标地点：襄城县公共资源交易中心（襄城县八七路东段电子产业园12楼开标一室）（本项目采用远程不见面开标，投标人无须到交易中心现场）。 |
| 14 | 投标保证金 | 本项目不收取。 投标人应提供投标承诺函。 |
| 15 | 公告发布 | 招标公告、中标公告、变更（更正）公告、现场勘察答复等相关信息同时在以下网站发布：《河南省政府采购网》《许昌市政府采购网》《全国公共资源交易平台（河南省•许昌市）》 |
| 16 | 采购人澄清或修改招标文件时间 | 投标截止时间15日前（澄清内容可能影响投标文件编制的） |
| 17 | 投标人对招标文件质疑截止时间 | 招标公告期满之日起七个工作日 |
| 18 | 投标文件份数 | 电子投标文件：成功上传至《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统加密电子投标文件1份（文件后缀格式为.XCSTF）。 注:供应商提交的电子文件，必须是通过“新点投标文件制作软件（河南省版）最新版”制作，并经过签章和加密后生成的电子文件。 |
| 19 | 投标文件的 签署盖章 | 电子投标文件：按招标文件要求加盖投标人电子印章和法人电子印章。 |
| 20 | 评标委员会组建 | 评标委员会由采购人代表和评审专家共5人组成，其中评审专家的人数不少于评标委员会成员总数的三分之二。评审专家从政府采购评审专家库中随机抽取。 |
| 21 | 评标方法 | 综合评分法 □最低评标价法 |
| 22 | 中小企业有关政策 | 1、根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。 2、本次采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。3、根据财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，对小型和微型企业投标价格给予20%（10%—20%）的扣除，用扣除后的价格参与评审。 4、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 5、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予%（4—6%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 6、提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。 7、符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的，视同为小型和微型企业。 |
| 23 | 异常低价审核 | 1、投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值50%的； 2、投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价50%的； 3、投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的； 4、评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形； 5、相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 |
| 24 | 实施本国产品标准及相关政策 | 1、根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），供应商对其提供的产品应当按照招标文件格式要求出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。 2、对本国产品的支持政策。 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 25 | 节能环保要求 | 1、本项目强制采购的节能产品：无 2、执行《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号），本次投标产品属于政府强制采购产品的，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；属于政府优先采购产品的，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，否则不予认定。 |
| 26 | 网络关键设备、网络安全专用产品要求 | 1、本项目网络关键设备：无；网络安全专用产品：无。 2、本项目中涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部和国家认证认可监督管理委员会2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》及国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》等相关文件要求，本次投标（响应）设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。 3、提供资料（下列资料任意一项） ①网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书； ②网络关键设备安全检测证书、网络安全专用产品安全检测证书； ③计算机信息系统安全专用产品销售许可证； ④中国网信网或工业和信息化部网站或公安部网站或国家认证认可监督管理委员会网站公布的认证、检测结果（提供公布安全认证、安全检测结果页面网址和安全认证、检测结果截图）。 |
| 27 | 授权函 | 采购单位委派代表参加资格审查和评审委员会的，须向采购代理机构出具授权函。除授权代表外，采购单位委派纪检监察人员对评标过程实施监督的须进入公共资源交易中心电子监督室，并向采购代理机构出具授权函，且不得超过2人。 |
| 28 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 否，推荐的中标候选人数：推荐3名中标候选人。 |
| 29 | 履约保证金 | 无要求 □要求提交。履约保证金的数额为合同金额的10%。中标人以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式向采购人提交。 |
| 30 | 代理服务费 | ☑收取，中标通知书发出前，由中标供应商按照发改计价格〔2015〕299号文和河南省招投标协会豫招协〔2023〕2号文规定下浮20%，一次性以现金或转账形式交纳。 |
| 31 | 中标人需提交 的资料 | 成交供应商须在评标结束之时24小时内，向代理机构发送响应报价及分项报价一览表（包含主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等）电子文档，并同时电话告知工作人员。 联系电话：0375-6161678 19939025105； 邮箱：HNHL160@126.com |
| 32 | 参数要求 | 本项目清单中参数要求为最低需求，不容许负偏离 |
| 33 | 电子化采购模式 | 是。投标人投标时须成功上传、解密电子投标文件。投标人资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件不再提交（本招标文件第六章另有要求提供原件的除外）。 □否。投标人投标时须提供纸质投标文件。投标人资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件根据招标文件要求提供。 |
| 34 | 特别提示 | 按照《关于推进全流程电子化交易和在线监管工作有关问题的通知》（许公管办〔2019〕3号）规定： 不同投标人电子投标文件的文件制作机器码(即许公管办[2019]3号文中的投标文件制作“硬件特征码”，其由网卡MAC地址、CPU序列号、硬盘序列号等组成，以下均称为“文件制作机器码”)均一致时，视为‘不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制’或‘不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜’，其投标无效。 评标专家应严格按照要求查看“文件制作机器码”相关信息并进行评审，在评标报告中显示“不同投标人电子投标文件的文件制作机器码”是否雷同的分析及判定结果。 |
| 35 | 投标人资格核验 | 供应商在中标后，应将由《襄城县政府采购供应商信用承诺函》替代的证明材料提交采购人核验，经核验无误后，向中标人发出中标通知书。 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 1、企业法人营业执照或营业执照。（企业投标提供） 2、事业单位法人证书。（事业单位投标提供） 3、执业许可证。（非企业专业服务机构投标提供） 4、个体工商户营业执照。（个体工商户投标提供） 5、自然人身份证明。（自然人投标提供） 6、民办非企业单位登记证书。（民办非企业单位投标提供） 二、财务状况报告相关材料 1、投标人是法人（法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人），提供本单位： ① 2024年度经审计的财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注； ② 基本开户银行出具的资信证明； ③ 财政部门认可的政府采购专业担保机构的证明文件和担保机构出具的投标担保函。 注：仅需提供序号①～③其中之一即可。 2、投标人（其他组织和自然人）提供本单位： ① 2024年度经审计的财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注； ② 银行出具的资信证明； ③ 财政部门认可的政府采购专业担保机构的证明文件和担保机构出具的投标担保函。 注：仅需提供序号①～③其中之一即可。 三、依法缴纳税收相关材料 参加本次政府采购项目投标截止时间前六个月内任意一个月缴纳税收凭据。（依法免税的投标人，应提供相应文件证明依法免税） 四、依法缴纳社会保障资金的证明材料 参加本次政府采购项目投标截止时间前六个月内任意一个月缴纳社会保险凭据。（依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明依法不需要缴纳社会保障资金） 五、履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料 1、相关设备的购置发票、专业技术人员职称证书、用工合同等； 2、投标人具备履行合同所必须的设备和专业技术能力承诺函或声明（承诺函或声明格式自拟）。 注：仅需提供序号1～2其中之一即可。 六、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明投标人“参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明”。重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 七、未被列入“信用中国”网站(https://www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法失信主体的供应商；“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商；“中国社会组织政务服务平台”网站（https://chinanpo.mca.gov.cn）严重违法失信社会组织的供应商（联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录）。 1、查询渠道： ① “信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn） ② “中国政府采购网”（https://www.ccgp.gov.cn） ③ “中国社会组织政务服务平台” 网站（https://chinanpo.mca.gov.cn）（仅查询社会组织）； 2、截止时间：同响应文件提交截止时间； 3、信用信息的使用原则：经采购人认定的被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商、严重违法失信社会组织，将拒绝其参与本次政府采购活动。 |
| 36 | 类似业绩 | 类似业绩是指与本采购项目相同或相近的项目 |
| 37 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |

# 第四章 投标人须知

## 一、概念释义

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次“投标邀请”中所述采购项目。

1.2 本招标文件解释权属于“投标邀请”所述的采购人。

2. 定义

2.1 “采购项目”：“投标人须知前附表”中所述的采购项目。

2.2 “招标人、采购代理机构”：“投标人须知前附表”中所述的组织本次招标的采购代理机构和采购人。

2.3 “采购人”：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。采购人名称、地址、电话、联系人见“投标人须知前附表”。

2.4 “采购代理机构”：接受采购人委托，代理采购项目的采购代理机构。采购代理机构名称、地址、 电话、联系人见“投标人须知前附表”。

采购代理机构及其分支机构不得在所代理的采购项目中投标或者代理投标，不得为所代理的采购项目的投标人参加本项目提供投标咨询。

2.5 “潜在投标人”指符合《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规和本招标文件的各项规定，且按照本项目招标公告及招标文件规定的方式获取招标文件的法人、其他组织或者自然人。

2.6 “投标人”：是指符合《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规和本招标文件的各项规定，响应招标、参加投标竞争，从招标人处按规定获取招标文件，并按照招标文件要求向招标人提交投标文件的法人、其他组织或者自然人。

2.7 “进口产品”：是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库〔2007〕119号)、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248 号）。

2.7.1 招标文件列明不允许或未列明允许进口产品参加投标的，均视为拒绝进口产品参加投标。

2.7.2 如招标文件中已说明，经财政部门审核同意，允许部分或全部产品采购进口产品，投标人既可提供本国产品，也可以提供进口产品。

2.8 招标文件中凡标有“★”的条款均系实质性要求条款。

3. 合格的投标人

3.1 在中华人民共和国境内注册，具有本项目生产、制造、供应或实施能力，符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定的法人、其他组织或者自然人。

3.2 符合本项目“投标邀请”和“投标人须知前附表”中规定的合格投标人所必须具备的条件。

3.3 按照财政部 《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）要求，政府采购活动中查询及使用供应商信用记录的具体要求为：供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、严重违法失信社会组织名单（联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录）。

3.3.1 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“中国社会组织公共服务平台”网站（www.chinanpo.gov.cn）；

3.3.2 截止时间：同投标截止时间；

3.3.3 信用信息查询记录和证据留存具体方式：经采购人确认的查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；

3.3.4 信用信息的使用原则：经采购人认定的被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、严重违法失信社会组织名单的投标人，将拒绝其参与本次政府采购活动。

3.3.5 投标人不良信用记录以采购人查询结果为准，采购人查询之后，网站信息发生的任何变更不再作为评审依据，投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为评审依据。

3.4 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

3.5 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.6 “投标邀请”和“投标人须知前附表”规定接受联合体投标的，除应符合本章第3.1项和3.2项要求外，还应遵守以下规定：

3.6.1 在投标文件中向采购人提交联合体协议书，明确联合体各方承担的工作和义务；

3.6.2 联合体中有同类资质的供应商按联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

3.6.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购规定的特定条件；

3.6.4 联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动；

3.6.5 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

3.7 法律、行政法规规定的其他条件。

4. 合格的货物和服务

4.1 投标人提供的货物应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准，均有标准的以高（严格）者为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合采购目的的特定标准确定。

4.2 投标人所提供的服务应当没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等合法权利。

4.3 根据《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）要求，采购属于政府强制采购产品类别的，该产品必须具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则其投标将被拒绝。

4.4 根据《强制性产品认证管理规定》（质检总局第117号令）要求，如投标人所投产品被列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》，则该产品应具备国家认监委指定强制性产品认证机构颁发的 《中国国家强制性产品认证证书》（CCC 认证）。投标人不能提供超出此目录范畴外的替代品。

4.5 根据国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部和国家认证认可监督管理委员会2023年第2号《关于调整〈网络关键设备和网络安全专用产品目录〉的公告》及国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》等相关文件要求，项目中涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。提供资料（下列资料任意一项）

①网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书；

②网络关键设备安全检测证书、网络安全专用产品安全检测证书；

③计算机信息系统安全专用产品销售许可证；

④中国网信网或工业和信息化部网站或公安部网站或国家认证认可监督管理委员会网站公布的认证、检测结果（提供公布安全认证、安全检测结果页面网址和安全认证、检测结果截图）。

5. 投标费用

不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

6. 信息发布

本采购项目需要公开的有关信息，包括招标公告、招标文件澄清或修改公告、中标公告以及延长投标截止时间等与招标活动有关的通知，采购人均将通过在《河南省政府采购网》《许昌市政府采购网》和《全国公共资源交易平台（河南省•许昌市）》公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注以上媒体上的相关信息，投标人因没有及时关注而未能如期获取相关信息，及因此所产生的一切后果和责任，由投标人自行承担，采购人在任何情况下均不对此承担任何责任。

7. 采购代理机构代理费用收取标准和方式

7.1 收取标准：详见投标人须知前附表

8. 其他

本“投标人须知”的条款如与“投标邀请”、“采购需求”、“投标人须知前附表”和“资格审查与评标”就同一内容的表述不一致的，以“投标邀请”、“采购需求”、 “投标人须知前附表”和“资格审查与评标”中规定的内容为准。

## 二、招标文件说明

9. 招标文件构成

9.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请（招标公告）

（2）采购需求

（3）投标人须知前附表

（4）投标人须知

（5）政府采购政策功能

（6）资格审查与评标

（7）合同条款及格式

（8）投标文件有关格式

（9）本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充内容（如有的话）

9.2 投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等），按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，否则有可能导致投标被拒绝，其风险由投标人自行承担。

9.3 投标人应认真了解本次招标的具体工作要求、工作范围以及职责，了解一切可能影响投标报价的资料。一经中标，不得以不完全了解项目要求、项目情况等为借口而提出额外补偿等要求，否则，由此引起的一切后果由中标人负责。

10. 现场考察、开标前答疑会

10.1 采购人根据采购项目的具体情况，可以在招标文件公告期满后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。

采购人组织现场考察或者召开开标前答疑会的，所有投标人应按“投标人须知前附表”规定的时间、地点前往参加现场考察或者开标前答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人不承担任何责任。

10.2 采购人组织现场考察或者召开答疑会的，应当在招标文件中载明，或者在招标文件公告期满后在财政部门指定的政府采购信息发布媒体和《全国公共资源交易平台（河南省•许昌市）》（https://ggzy.xuchang.gov.cn/）发布更正公告。

10.3 采购人在考察现场和开标前答疑会口头介绍的情况，除采购人事后形成书面记录、并以澄清或修改公告的形式发布、构成招标文件的组成部分以外，其他内容仅供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

10.4 现场考察及参加开标前答疑会所发生的费用及一切责任由投标人自行承担。

11. 招标文件的澄清或修改

11.1 在投标截止期前，无论出于何种原因，采购人可主动地或在解答潜在投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

11.2 采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人将在投标截止时间15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体和《全国公共资源交易平台（河南省•许昌市）》（https://ggzy.xuchang.gov.cn/）发布更正公告。

11.3 澄清或修改公告的内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。当招标文件与澄清或修改公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件内容为准。

11.4 如果澄清或者修改发出的时间距规定的投标截止时间不足15日，采购人将顺延提交投标文件的截止时间。

## 三、投标文件的编制

12. 投标的语言及计量单位

12.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往书面文件均应使用中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件视同未提供。

12.2 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，一律采用中华人民共和国法定计量单位。

13. 投标报价

13.1 本次招标项目的投标均以人民币为计算单位。

13.2 采购人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

13.3 投标人应对项目要求的全部内容进行报价，少报漏报将导致其投标为非实质性响应予以拒绝。

13.4 投标人应当按照国家相关规定，结合自身服务水平和承受能力进行报价。投标报价应是履行合同的最终价格，除“采购需求”中另有说明外，投标报价应当是投标人为提供本项目所要求的全部服务所发生的一切成本、税费和利润，包括人工（含工资、社会统筹保险金、加班工资、工作餐、相关福利、关于人员聘用的费用等）、设备、国家规定检测、外发包、材料（含辅材）、管理、税费及利润等。

13.5 本项目所涉及的运输、施工、安装、集成、调试、验收、备品和工具等费用均包含在投标报价中。

13.6 本次招标不接受可选择或可调整的投标方案和报价，任何有选择的或可调整的投标方案和报价将被视为非实质性响应投标而作无效投标处理。

13.7 报价不得高于本项目最高限价，且不低于成本价。本次招标实行“最高限价（项目控制金额上限）”,投标人的投标报价高于最高限价（项目控制金额上限）的，该投标人的投标文件将被视为非实质性响应予以拒绝。

13.8 最低报价不能作为中标的保证。

14. 投标有效期

14.1 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。本项目投标有效期详见投标人须知前附表。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于“投标人须知前附表”载明的投标有效期。投标有效期比招标文件规定短的属于非实质性响应，将被认定为无效投标。

14.2 投标有效期内投标人撤销投标文件的，投标人将承担违背投标承诺函的责任追究。

14.3 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购人的这种要求，但其投标在原投标有效期期满后将不再有效。同意延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标有效期。在这种情况下，有关投标人违背投标承诺函的责任追究措施将在延长了的投标有效期内继续有效。同意延期的投标人在原投标有效期内应享之权利及应负之责任也相应延续。

14.4 中标人的投标文件作为项目合同的附件，其有效期至中标人全部合同义务履行完毕为止。

15. 投标文件构成

15.1 投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

15.2 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

15.3 投标文件由资格证明材料、符合性证明材料、其它材料等组成。

15.4 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

15.5 投标人登录《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》（https://ggzy.xuchang.gov.cn/）下载“新点投标文件制作软件（河南省版）”（在“投标人”登录页面右下方“投标文件制作工具下载”）制作电子投标文件，按所投标段招标文件的要求制作电子投标文件。一个标段对应生成2份电子投标文件（后缀格式为.XCSTF和.nXCSTF）,其中后缀格式为“.XCSTF”的加密电子投标文件用于上传至交易系统中投标，后缀格式为“.nXCSTF”的不加密电子投标文件用于查看投标文件内容或导出PDF格式投标文件。

15.6 电子文件制作技术咨询：0374-2961598。

16. 投标文件格式

16.1 投标文件应参照招标文件第八章（投标文件有关格式）的内容要求、编排顺序和格式要求，投标人应按照以上要求以A4幅将投标文件编上唯一的连贯页码，并在投标文件封面上注明：所投项目名称、项目编号、投标人名称、日期等字样。

16.2 投标人应按招标文件提供的格式编写投标文件。招标文件未提供标准格式的投标人可自行拟定。

17. 投标保证金

17.1 本项目不收取。

17.2 投标人应提供投标承诺函。

18. 投标文件的数量和签署盖章

18.1 投标人应提交投标文件份数见“投标人须知前附表”。

18.2 在招标文件中已明示需盖章及签名之处，电子投标文件应按招标文件要求加盖投标人电子印章和法人电子印章或授权代表电子印章。

## 四、投标文件的提交

19. 投标截止时间

19.1 投标人必须在“投标邀请”和“投标人须知前附表”中规定的截止时间前，将加密电子文件（后缀格式为“.XCSTF”）通过《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》（https://ggzy.xuchang.gov.cn/）公共资源交易系统成功上传。

19.2 采购人可以按本须知第11条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期。在此情况下，采购人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期和时间。投标人按采购人修改通知规定的时间提交投标文件。

20. 迟交的投标文件

投标截止时间之后上传的投标文件，采购人将拒绝接收。

21. 投标文件的修改和撤回

21.1 投标人在投标截止时间前，对投标文件进行补充、修改或者撤回的，须书面通知采购人。投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的提交，可以补充、修改或撤回。投标截止时间前未完成电子投标文件提交的，视为撤回投标文件。

21.2 投标人补充、修改的内容并作为投标文件的组成部分。补充或修改应当按招标文件要求签署、盖章、密封、递交，并应注明“修改”或“补充”字样。

21.3 投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时间前以书面形式告知采购人。

21.4 投标人不得在投标有效期内撤销投标文件，否则投标人将承担违背投标承诺函的责任追究。

22. 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所提交的电子投标文件不予退还。

## 五、开标和评标

23. 开标

23.1 采购人将按招标文件规定的截止时间和地点解密电子文件。由采购代理机构主持，投标人无须到现场。评标委员会成员不得参加开标活动。

23.2 采购人应当对开标、评标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

23.3 开标时，由采购代理机构开通网上开标大厅及开启“群聊”等功能；投标人进行电子投标文件的解密。

23.3.1 电子投标文件的解密：全流程电子化交易项目电子投标文件采用投标人一层加密。解密时由投标人进行一次解密即可。

23.3.1.1 投标人解密：投标人使用本单位CA数字证书远程进行解密。

23.3.1.2 因投标人原因电子投标文件解密失败的，其投标将被拒绝。

23.3.2 投标人不足3家的，不得开标。

23.3.3 开标过程由采购代理机构负责记录，《开标情况记录表》经投标人进行电子签章后随采购文件一并存档。投标人未电子签章的，视同认可开标结果。

23.3.4 投标人对开标过程和开标记录如有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应通过网上开标大厅的“发起异议”功能在线提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

23.3.5 项目远程不见面开标活动结束时，投标人应在《开标情况记录表》上进行电子签章。投标人未签章的，视同认可开标结果。

24. 资格审查

开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

25. 评标委员会的组成

25.1 采购人将依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家的人数不少于评标委员会成员总数的三分之二。评审专家依法从政府采购评审专家库中随机抽取。

25.1.1 采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

25.1.1.1 采购预算金额在1000万元以上；

25.1.1.2 技术复杂；

25.1.1.3 社会影响较大。

25.2 评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

25.3 评审专家与投标人存在下列利害关系之一的,应当回避:

25.3.1 参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；

25.3.2 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

25.3.3 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

25.4 评审专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的,应当主动提出回避。采购人或者采购代理机构发现评审专家与参加采购活动的供应商有利害关系的,应当要求其回避。

25.5 采购人不得担任评标小组长。

25.6 采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

25.7 评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

26. 符合性审查

26.1 评标委员会依据有关法律法规和招标文件的规定，对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

26.2 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

26.3 可要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明。

27. 投标文件的澄清

27.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

27.2 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

27.3 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

28. 投标文件报价出现前后不一致的修正

28.1 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

28.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

28.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

28.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照“投标人须知”27.2规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

29. 投标无效情形

29.1 投标文件属下列情况之一的，按照无效投标处理：

29.1.1 未按照招标文件的规定提交投标承诺函的；

29.1.2 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

29.1.3 不具备招标文件中规定的资格要求的；

29.1.4 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

29.1.5 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

29.2 根据《河南省财政厅关于防范供应商串通投标促进政府采购公平竞争的通知》（豫财购﹝2021﹞6号）要求，参与同一个标段的供应商存在下列情形之一的，其投标文件无效：

29.2.1 不同供应商的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

29.2.2 不同供应商的投标文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传；

29.2.3 不同供应商的投标文件由同一电子设备打印、复印；

29.2.4 不同供应商的投标文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

29.2.5 不同供应商的投标文件的内容存在两处以上细节错误一致；

29.2.6 不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

29.2.7 不同供应商投标文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；

29.2.8 其它涉嫌串通的情形。

29.3 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

29.3.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

29.3.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

29.3.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

29.3.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29.3.5 不同投标人的投标文件相互混装；

29.4 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

29.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

29.6 按照《关于推进全流程电子化交易和在线监管工作有关问题的通知》（许公管办〔2019〕3号）规定，不同投标人电子投标文件的文件制作机器码(即许公管办〔2019〕3号文中的投标文件制作“硬件特征码”，其由网卡MAC地址、CPU序列号、硬盘序列号等组成，以下均称为“文件制作机器码”)均一致时，视为‘不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制’或‘不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜’，其投标无效。

29.7 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

30. 相同品牌投标人的认定（服务类项目不适用本条款规定）

30.1 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

30.2 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

31. 投标文件的比较与评价

评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

32. 评标方法、评标标准

32.1 评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

32.1.1 最低评标价法

32.1.1.1 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

32.1.1.2 采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

32.1.2 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

32.2 价格分

32.2.1 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×100

评标总得分=F1×A1+F2×A2+……+Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分;

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1+A2+……+An=1)。

32.2.2 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

32.2.3 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

32.3 本次评标具体评标方法、评标标准见（第六章 资格审查与评标）。

33. 推荐中标候选人

33.1 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

33.2 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

34. 评审意见无效情形

评标委员会及其成员有下列行为之一的，其评审意见无效：

34.1 确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

34.2 接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《投标人须知》27条规定的情形除外；

34.3 违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

34.4 对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

34.5 在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

34.6 记录、复制或者带走任何评标资料；

34.7 其他不遵守评标纪律的行为。

35. 保密

35.1 评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

35.2 采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

## 六、定标和授予合同

36. 确定中标人

36.1 采购人应当自收到评标报告之日起1个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定。

36.2 采购人在收到评标报告1个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

37. 中标公告、发出中标通知书

37.1 采购人确认中标人后，1个工作日内公告中标结果，采购人在公告中标结果的同时，向中标人发出中标通知书。

37.2 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

37.3 中标人在接到中标通知时，须向采购代理机构发送投标报价及分项报价一览表（包含主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等）电子文档，并同时通知采购代理机构联系人。

38. 质疑提出与答复

38.1 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）提出质疑。提出质疑的供应商应当是参与本项目采购活动的供应商。提出时应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条规定提交质疑函和必要的证明材料，如未提出视为全面接受。

38.1.1 对采购文件提出质疑的，潜在投标人应已依法获取采购文件，且应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内使用CA数字证书登录《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》（https://ggzy.xuchang.gov.cn/），通过许昌市公共资源电子交易系统一次性提出，逾期提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。质疑提出后潜在投标人应及时联系招标公告中采购代理机构联系人查看。

38.1.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起七个工作日内，投标人使用CA数字证书登录《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》（https://ggzy.xuchang.gov.cn/），通过许昌市公共资源电子交易系统一次性提出，逾期提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。质疑提出后投标人应及时联系招标公告中采购代理机构联系人查看。

38.1.3 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起七个工作日内，投标人使用CA数字证书登录《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》（https://ggzy.xuchang.gov.cn/），通过许昌市公共资源电子交易系统一次性提出，逾期提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。质疑提出后投标人应及时联系招标公告中采购代理机构联系人查看。

38.2 采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，在收到质疑函7个工作日内通过《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》（https://ggzy.xuchang.gov.cn/）——许昌市公共资源电子交易系统作出答复，并继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，在收到质疑函7个工作日内通过《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》（https://ggzy.xuchang.gov.cn/）——许昌市公共资源电子交易系统作出答复，并按照下列情况处理：

38.2.1 对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

38.2.2 对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

39. 签订合同与备案

采购人应当自中标通知书发出之日起1日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人自采购合同签订之日起，按照相关规定登陆“许昌市政府采购网”进行网上备案。

40. 履约保证金

“投标人须知前附表”中规定中标人提交履约保证金的，中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式向采购人提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。

# 第五章 政府采购政策功能

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，本项目落实节约能源、保护环境、促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业等政府采购政策。

一、节能能源、保护环境

按照《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）以及财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号），采购属于政府强制采购产品类别的，该产品必须具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书；采购属于政府优先采购产品类别的，该产品具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，应当优先采购。

二、促进中小企业发展（不含民办非企业）

(一)专门面向中小企业预留采购份额

(二)非专门面向中小企业预留采购份额

1、根据财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，对符合该办法规定的小型和微型企业报价给予20%（10%—20%）的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策。

3、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%—6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

5、按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小企业应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

三、支持监狱企业发展

按照财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策，用扣除后的价格参与评审。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

四、促进残疾人就业

1、按照财政部、民政部、中国残疾人联合会和残疾人发布的《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。对残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

3、中标人为残疾人福利性单位的，招标人应当随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

五、实施本国产品

1、对本国产品的支持政策。

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、政策执行要求

根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号），供应商对其提供的产品应当按照招标文件格式要求出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。

国有企业、民营企业、外资企业等各类经营主体平等享受对本国产品的政府采购支持政策。

3、本国产品标准。

根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）规定，本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

4、本国产品标准的适用范围。

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

第六章 资格审查与评标

一、资格审查

（一）开标结束后，采购人（采购代理机构）依法对投标人资格进行审查。确定符合资格的投标人不少于3家的，将组织评标委员会进行评标。

（二）资格证明材料（本栏所列内容为本项目的资格审查条件，如有一项不符合要求，则不能进入下一步评审）。

（三）资格审查中所涉及到的证书及材料，均须在电子投标文件中提供原件的扫描件或图片。

| 序号 | 资格审查因素 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 参考招标文件格式填写 |
| 2 | 法人或者其他组 织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 | （1）企业法人营业执照或营业执照。（企业提供） （2）事业单位法人证书。（事业单位提供） （3）执业许可证。（非企业专业服务机构提供） （4）个体工商户营业执照。（个体工商户提供） （5）自然人身份证明。（自然人提供） （6）民办非企业单位登记证书。（民办非企业单位提供） |
| 3 | 襄城县政府采购 供应商信用承诺函 | 按照招标文件格式填写 |
| 4 | 投标报价 | 投标报价是否超出招标文件中规定的预算金额，超出预算金额的投标无效。如投标人须知前附表规定最高限价，则超出预算金额和最高限价的投标无效。 |
| 5 | 投标承诺函 | 投标人以投标承诺函的形式替代投标保证金。 |
| 6 | 联合体协议 | 招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。 |
| 7 | 投标人身份证明及 授权 | （1）法定代表人身份证明或提供法定代表人授权委托书及被授权人身份证明。（法人投标提供） （2）单位负责人身份证明或提供单位负责人授权委托书及被授权人身份证明。（非法人投标提供） 注： ①企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除 外）、事业单位和社会团体投标人以法人身份参加投标 的，法定代表人应与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。 ②银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人 身份参加投标的，法定代表人应与实际提交的“营业执 照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的， “单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，应 与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。 ③投标人为自然人的，无需填写法定代表人授权书。 |
| 8 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购 活动 | 投标人提供与参加本项目投标的其他供应商之间，单位负责人不为同一人并且不存在直接控股、管理关系承诺函（承诺函格式自拟）。 |
| 9 | 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商不得参加本项目投标 | 投标人提供未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务承诺函（承诺函格式自拟）。 |
| 10 | 供应商须具备的特殊资质证书 | 投标人为产品制造商时，提供有效的《医疗器械生产许可证》；投标人为产品代理商或经销商时，提供有效的《医疗器械经营许可证》或医疗器械经营备案凭证（范围符合国家食品药品监督管理局的医疗器械分类目录，不作为医疗器械管理的可不提供）。 |

二、评标

（一）评标方法

本项目采用综合评分法。总分为100分。

（二）评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责

1、审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的商务、技术等实质性要求。

注：符合性审查中所涉及到的证书及材料，均应在电子投标文件中提供原件的扫描件或图片。

2、要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（1）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

（2）对供应商所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）的完整性、准确性进行审查，评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3、对投标文件进行比较和评价；

评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

注：评标标准中所涉及的证书及业绩证明材料，均应在电子投标文件中提供原件的扫描件或图片。

（1）价格分计算

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

1）如果本项目非专门面向中小企业采购，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定的小微企业报价给予 20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业 向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。小型和微型企业不包含民办非企业单位。

2）对监狱企业价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

3）对残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（2）关于相同品牌产品（服务类项目不适用本条款规定）

采用最低评标价法的，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

采用综合评分法的，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为中标候选人推荐；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（3）强制采购节能产品和优先采购节能产品、优先采购环保产品

1）对《节能产品政府采购品目清单》所列的政府强制采购节能产品，投标人投标文件中应提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则将承担其投标被视为非实质性响应投标的风险。

投标人所投其他产品若属于《节能产品政府采购品目清单》优先采购产品，投标文件中应提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，评标委员会根据本项目评标标准予以判定并赋分。

2）投标人所投产品若属于《环境标志产品政府采购品目清单》内产品，投标文件中应提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，评标委员会根据本项目评标标准予以判定并赋分。

（4）关于强制性产品认证

1）如投标人所投产品属于“中国强制性产品认证”（3C认证）范围内,则必须承诺采用《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》并在有效期内的产品，应在投标文件中提供“所投产品符合国家强制性要求承诺函”并加盖投标人公章，否则将承担其投标被视为非实质性响应投标的风险。

2）网络关键设备、网络安全专用产品要求

本项目中涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部和国家认证认可监督管理委员会2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》及国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》等相关文件要求，本次投标（响应）设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。

提供资料（下列资料任意一项）

①网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书；

②网络关键设备安全检测证书、网络安全专用产品安全检测证书；

③计算机信息系统安全专用产品销售许可证；

④中国网信网或工业和信息化部网站或公安部网站或国家认证认可监督管理委员会网站公布的认证、检测结果（提供公布安全认证、安全检测结果页面网址和安全认证、检测结果截图）。

（5）投标无效情形

1）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效。

2）符合性审查资料未按招标文件要求签署、盖章的；

3）有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

a.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

b.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

c.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

d.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

e.不同投标人的投标文件相互混装；

f. 不同投标人电子投标文件记录的网卡MAC地址、CPU序号、硬盘序列号等硬件特征码均一致时，视为“不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制”或“不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜”,其投标无效。

- 4）异常低价审查

1、评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（5）相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

2、评标委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第 1 项至第 4 项情形的，应当要求相关供应商在评审现场规定时间内（给予供应商的时间不少于60分钟）对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

3、评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

5）评标委员会认为投标人的报价明评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6）法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

（6）评标标准

| 分值构成 (总100分) | 报价部分：30分 商务部分：15分 技术部分：55分 |  |
| --- | --- | --- |
| 报价部分（满分30分） |  |  |
| 评分因素 | 评标标准 | 分值 |
| 投标报价 评分标准 | 投标报价得分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 计算按四舍五入法则,保留小数点后两位。 | 30分 |
| 商务部分（满分15分） |  |  |
| 类似业绩 （10分） | 每提供一份2023年4月1日以来（以合同或协议书签订时间为准）类似项目业绩的得5分，最多得10分； 注：需提供业绩合同或协议书的原件扫描件（或彩色图片），不提供不得分。 | 10分 |
| 工作团队 （5分） | 拟派服务人员经过相关设备维修技能培训的（提供相关培训证明或国家级维修技术培训证书等），每有一名得2.5分，最多得5分。 | 5分 |
| 技术部分（满分55分） |  |  |
| 医疗设备 供货方案 （7分） | 根据各投标人针对本项目制定的医疗设备供货方案（进度计划、人员设备投入情况等方面）： （1）内容详实全面、具体、科学、有针对性，切实可行的得7分； （2）内容不详实、缺少针对性，可行性有缺陷的得4分； （3）内容只有简单描述、没有可行性，实施困难的得 2 分； 不提供不得分。 | 7分 |
| 医疗设备安装调试方案 （7分） | 根据各投标人针对本项目制定的医疗设备安装调试方案（安装管理，专业的调试技术措施，人员的操作能力等方面）： （1）内容详实全面、具体、科学、有针对性，切实可行的得7分； （2）内容不详实、缺少针对性，可行性有缺陷的得 4分； （3）内容只有简单描述、没有可行性，实施困难的得 2分。 不提供不得分。 | 7分 |
| 医疗设备培训服务方案 （7分） | 对投标人根据采购人的需求提供相关培训方案及培训计划的内容进行综合评分： （1）内容全面、方案及计划清晰、有针对性，切实可行的得7分； （2）内容不详实、缺少针对性，可行性有缺陷的得4分； （3）内容只有简单描述、没有可行性，实施困难的得 2 分。 不提供不得分。 | 7分 |
| 保障设备后续良好运行的备品备件储备 计划 （7分） | 根据投标人对设备后续运行的正常、持续、稳定性配备有充足的部件、材料和配件及替换产品等的储备计划进行综合评分： （1）内容详实全面、计划清晰、有针对性，切实可行的得 7分； （2）内容不完整、缺少针对性，可行性有缺陷得 4分； （3）内容只有简单描述、没有可行性，实施困难的得2分。 不提供不得分。 | 7分 |
| 设备升级改造方案（7分） | 投标人承诺能根据采购人的需求或设备功能，将原设备的技术或功能扩展、提升、改造为较高级别或层次，提供相关内容方案。 （1）内容详实全面、具体、科学、有针对性，切实可行的得 7 分； （2）内容不详实、缺少针对性，可行性有缺陷的得 4 分； （3）内容只有简单描述、没有可行性，实施困难的得 2 分。 不提供不得分 | 7分 |
| 应急处理 方案 （7分） | 对各投标人对于设备在遇到紧急情况的应急方案（合理性、完善性及快速响应等）进行综合评价： （1）内容全面、方案清晰、有针对性，切实可行的得 7分； （2）内容不完整、缺少针对性，可行性有缺陷得4分； （3）内容只有简单描述、没有可行性 ，实施困难的得 2 分。 不提供不得分。 | 7分 |
| 设备维护 保养 （7分） | 提供设备维护保养服务，维护保养内容至少包含性能检测、电气安全性检测、设备校准、解决故障隐患、更换易损耗配件内容，并向采购人至少提供设备校准报告、各项检测报告、更换的配件清单维护记录。 （1）内容详实全面、具体、科学、有针对性，切实可行的得7分； （2）内容不详实、缺少针对性，可行性有缺陷的得4分； （3）内容只有简单描述、可行性差，实施困难的得2分。 不提供不得分。 | 7分 |
| 售后服务 （6分） | 评委根据各供应商的售后服务承诺内容进行综合对比评分： 承诺的售后服务责任明确、计划详细、服务方案科学可行，能完全确保设备售后安全使用的得6分； 承诺的售后服务责任明确、计划不详细、服务方案不详细，需要进一步调整后能确保设备售后安全使用的得4分； 承诺的售后服务责任基本明确、计划及服务方案内容只有简单描述，不能够完全确保设备售后使用的得2分； 不提供不得分。 | 6分 |

其中：价格分计算（落实政府采购政策价格调整部分）

| 序号 | 情形 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的 | 对本国产品的报价给予20%的价格 扣除 | 评标价格=投标报价—本国产品的价格×20% |
| 2 | 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80% 以上时 | 对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除（全部产品的总报价指采购清单中货物类的小计） | 评标价格=投标报价—全部产品的总报价×20% |
| 1、供应商应当在投标文件中出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，及《关于产品成本的声明函》。 2、经评审或评标委员会小组审查、评价，响应文件符合招标文件实质性要求且进行了政策性价格扣除后，以评标价格的最低价者定为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按下列公式 计算。即： 评标基准价=评标价格的最低价 其他投标报价得分=（评标基准价/评标价格）×评标标准中价格分值 |  |  |  |

| 序号 | 情形 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非联合体供应商 | 对小型和微型企业产品的 价格扣除20% | 评审价格＝投标报价—小型和微型企业产品的价格×(1%—20%) |
| 2 | 联合体各方均为小型、微型企业 | 对小型和微型企业产品的价格扣除20%（不再享受序号3的价格折扣） |  |
| 3 | 接受大中型企业与小微企 业组成联合体或者允许大 中型企业向一家或者多家 小微企业分包的采购项 目，对于联合协议或者分 包意向协议约定小微企业 的合同份额占到合同总金 额 30%上 | 对联合体总金额扣除 5_% | 评审价格＝投标报价×(1-5 %) |
| 4 | 监狱企业 | 视同小型、微型企业 对监狱企业产品价格扣除20% | 评审价格＝投标报价—监狱企业产品的价格×20% |
| 5 | 残疾人福利性单位 | 视同小型、微型企业 对残疾人福利性单位产品价格扣除20% | 评审价格＝投标报价—残疾人福利性单位产品的价格×20% |
| 1、中小企业应在响应文件提供《中小企业声明函》。监狱企业应当在响应文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。残疾人福利性单位应当在响应文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。 2、经评标委员会审查、评价，响应文件符合招标文件实质性要求且进行了政策性价格扣除后，以评标价格的最低价者定为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按下列 公式计算。即： 评标基准价=评标价格的最低价 其他投标报价得分=（评标基准价/评标价格）×评标标准中价格分值 |  |  |  |

（7）评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

1）分值汇总计算错误的；

2）分项评分超出评分标准范围的；

3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

（8）按照《关于推进全流程电子化交易和在线监管工作有关问题的通知》（许公管办〔2019〕3号）规定：评标专家应严格按照要求查看“文件制作机器码”相关信息并进行评审，在评审报告中显示“不同供应商电子投标文件制作机器码”是否雷同的分析及判定结果。

（9）评标委员会争议处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（10）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。

第七章 合同条款及格式

合同条款及格式

（此合同仅供参考。以最终采购人与中标人签订的合同条款为准进行公示，

最终签订合同的主要条款不能与招标文件有冲突）

采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

## 采购合同协议书

甲方（采购人全称）：

乙方（中标单位全称）：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件等采购文件、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

- 采购项目编号：

（2）项目内容：

采购标的及数量(台/套/个/架/组等)、品牌、规格型号、原产地、技术参数等见附件(附 件1:货物分项报价一览表 附件2:配置清单  附件3:技术参数  附件4:售后服务  附件5:授权委托书等)。

- （2）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购

- （3）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

- 询价 单一来源 框架协议 其他：

- 乙方企业规模： 大型企业 中型企业口小型企业 微型企业

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同(中小企业预留合同):是 否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是  否

(5)合同授予类型：省内      省外

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

（2）付款方式：

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

- 验收主体：

- （2）履约验收时间：

（3）履约验收方式和程序：①设备到货：设备到货前应将安装环境要求书面通知给用户，并与用户协商足够准备时间。到货时需按用户要求免费将设备在双方商定的时间运到指定安装位置，并由设备安装工程师当场进行开箱检查。

②设备安装调试：设备经开箱检查确认一切正常后，由设备安装工程师免费执行安装调试直至达到验收指标（以技术规格要求指标为验收指标）。由用户单位进行使用性能方面的验收。设备的性能应符合投标人投标文件中承诺的技术指标，所有指标验收必须由用户确认。

③设备安装、调试完成后，由采购人组织验收，验收合格后，采购人及中标人双方共同签署验收文件。

(4)履约验收的内容：合同、投标文件、招标文件货物数量、技术规格以及商务服务要求。

(5)履约验收标准： 符合现行国家、行业规定的相关标准并符合采购人要求。

(6)履约验收其他事项：  /

- 5.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标通知书

（5）投标文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸（如有）

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 违约责任

(1)除如因战争、严重火灾、水灾、台风、地震和其他甲乙双方认可的不可抗力事件外，甲乙双方不得随意解除合同，否则按违约处理。

(2)乙方提供的货物(设备)不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方及时修理、重作、更换，乙方应承担因此而发生的一切费用，同时甲方有权拒收并追究乙方责任。因乙方更换而造成逾期交货，则按逾期交货处理。

(3)乙方应保证货物(设备)由原厂生产的全新产品，无侵权行为，表面无划痕、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用，乙方应保证进货渠道的合法性。 一经发现存在上述问题，甲方有权要求按照货物(设备)原值退货退款，乙方需承担由此产生的一切费用和损失。

(4)乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如遇不可抗力 ，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。

(5)无正当理由逾期交付货物(供货、安装调试完毕),每逾期1周(7日)乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的5‰的违约金，不足1周(7天)的按日折算，乙方需在3日内将违约金支付给甲方。

(6)如乙方逾期交付货物(供货、安装调试完毕)达70天。甲方有权单方解除合同，甲方解除合同通知自到达乙方时生效。乙方向甲方偿付合同总额5%的违约金，乙方需在3日内将违约金支付给甲方，并退还甲方已支付的预付款。

(7)验收过程中，甲乙双方因质量问题发生争议，由甲方所在地或上一级质量技术鉴定单位进行质量鉴定。经鉴定质量合格，鉴定费由甲方承担；鉴定质量不合格，鉴定费用由乙方承担。鉴定质量不合格的，甲方有权拒收、有权单方解除合同并要求乙方赔偿因此造成的一切损失，乙方应在3日内向甲方偿付合同总额5%的违约金，并退还甲方已支付的预付款。

7.合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第 (2) 种方式解决：

- （1）将争议提交  /  仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

- （2) 向甲方所在地人民法院起诉。

8.合同生效

本合同自双方当事人签字并加盖单位印章后生效(如授权代表代为签字，应将《授权委托书》作为附件)。

9. 合同份数

本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，均具有同等法律效力。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

# 第八章 投标文件有关格式

（项目名称）

投 标 文 件

项目编号：

投 标 人：             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

日    期：      年    月    日

- 一、投标人应答索引表

| 序号 | 项 目 | 投标人应答 （有/没有） | 投标文件中所在页码 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人应答索引表 |  |  |  |
| 2 | 开标一览表 |  |  |  |
| 3 | 投标函 |  |  |  |
| 4 | 法定代表人（单位负责人）资格证明书 |  |  |  |
| 5 | 法定代表人（单位负责人）授权书 |  |  |  |
| 6 | 投标承诺函 |  |  |  |
| 7 | 襄城县政府采购供应商信用承诺函 |  |  |  |
| 8 | 供应商须具备的特殊要求 |  |  |  |
| 9 | 联合体协议 |  |  |  |
| 10 | 投标人与参加本项目投标的其他供应商之间，单位负责人不为同一人并且不存在直接控股、管理关系证明材料 |  |  |  |
| 11 | 投标人未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务承诺函 |  |  |  |
| 12 | 投标分项报价表 |  |  |  |
| 13 | 技术规格偏离表 |  |  |  |
| 14 | 服务承诺 |  |  |  |
| 15 | 技术方案（实施方案） |  |  |  |
| 16 | 业绩情况表 |  |  |  |
| 17 | 政府强制采购节能产品品目清单情况 |  |  |  |
| 18 | 优先采购节能产品政府采购品目清单情况 |  |  |  |
| 19 | 优先采购环境标志产品政府采购品目清单情况 |  |  |  |
| 20 | 中小企业声明函 |  |  |  |
| 21 | 残疾人福利性单位声明函 |  |  |  |
| 22 | 监狱企业证明文件 |  |  |  |
| 23 | 关于符合本国产品标准的声明函 |  |  |  |
| 24 | 网络关键设备、网络安全专用产品提供资料（下列资料任意一项） ①网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书； ②网络关键设备安全检测证书、网络安全专用产品安全检测证书； ③计算机信息系统安全专用产品销售许可证； ④中国网信网或工业和信息化部网站或公安部网站或国家认证认可监督管理委员会网站公布的认证、检测结果（提供公布安全认证、安全检测结果页面网址和安全认证、检测结果截图） |  |  |  |
| 25 | 其他资料 |  |  |  |

二、开标一览表

项目编号：

项目名称：                                                单位：元（人民币）

| 标段 | 货物名称 | 投标总价（元） | 交付（服务、完工）时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写： 小写： |  |  |

供应商名称：     （全称）   （公章）：

供应商法定代表人（单位负责人）或授权代表：（签字或加盖姓名章）

日期：年   月   日

姓名：                   联系电话（手机）：

注：1、交付日期指完成该项目的最终时间（日历天）。

2、如招标公告明确项目交付日期以年为单位，本表应填写完成该项目的年限。

三、资格审查证明材料

3.1 投 标 函

致：             （采购人名称）

根据贵方        （项目名称、项目编号）采购的招标公告及投标邀请，       （姓名和职务）被正式授权并代表投标人              （投标人名称、地址）提交。

我方确认收到贵方提供的              （项目名称、项目编号）招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了《招标文件》的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标供应商的内容，我方同意招标文件的相关条款和已完全理解并接受招标文件的各项规定和要求及资金支付规定，对招标文件的合理性、合法性不再有异议，并承诺在发生争议时不会以对《招标文件》存在误解、不明白的条款为由，对贵单位行使任何法律上的抗辩权。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

一、按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《开标一览表》。

二、我方同意在本项目招标文件中规定的开标日起    天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。我方同意并遵守本招标文件“投标人须知”中第十四条第三款关于延长投标有效期的规定。如中标，有效期将延至供货终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

三、我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤销投标的，则我方承担违背投标承诺的责任追究。

四、我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据、信息或资料。

五、我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

六、我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《项目需求》及《合同书》中的全部任务。

七、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；承诺如下：

1. 具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）。

2. 我方已依法缴纳了各项税费及社会保险费用，如有需要，可随时向采购人提供近六个月内的相关缴费证明，以便核查。

3. 我方已依法建立健全的财务会计制度，如有需要，可随时向采购人提供相关证明材料，以便核查。

4. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

5. 符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评审委员会可将我方作无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

八、我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

九、我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

所有与本招标有关的一切正式往来请寄：

地    址：                     邮政编码：

电    话：                     传    真：

投标人代表姓名：               职    务：

投标人名称（并加盖公章）：

日期：      年   月   日

3.2 法定代表人（单位负责人）资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：             性别：             年龄：             职务：

本人系  投标人名称  的法定代表人（单位负责人）。就参加贵方项目编号为  项目编号  的  项目名称 公开招标项目的投标报价，签署上述项目的投标文件及合同的执行、完成、服务和保修，签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

法定代表人（单位负责人）联系电话（手机）：

【此处请粘贴法定代表人（单位负责人）身份证原件的扫描件（或图片），需清晰反映身份证有效期限】

投标人名称（并加盖公章）：

签署日期：      年   月   日

说明：法定代表人（单位负责人）参加本招标项目投标的，仅须出具此证明书。

3.3 法定代表人（单位负责人）授权书

本人　 法人姓名  系　投标人名称  的法定代表人（单位负责人），现委托　 姓名，职务  以我方的名义参加贵方______________________（项目名称）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在贵方收到我方撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。除我方书面撤销授权外，本授权书自投标截止之日起直至我方的投标有效期结束前始终有效。

被授权人无转委托权，特此委托。

投标人名称：        （全称）        （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）：             （签字或加盖名章）

法定代表人（单位负责人）授权代表：            （签字或加盖名章）

法定代表人（单位负责人）授权代表联系电话（手机）：

| 法定代表人（单位负责人）身份证（正面） | 法定代表人（单位负责人）身份证（反面） |  |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人（单位负责人）授权代表身份证 （正面） |  | 法定代表人（单位负责人）授权代表身份证 （反面） |  |

3.4 投标承诺函

（采购人名称）：

经研究，我方自愿参与贵方    年    月    日        （项目编号、项目名称）的投标，将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规规定，并无条件地遵守本次采购活动各项规定。

我们郑重承诺：我方如果在本次投标活动中有下列情形之一的，愿接受政府采购监督管理部门给予相关处罚并承诺依法承担相关的经济赔偿责任和法律责任。

一、在投标有效期内撤销投标文件；

二、在投标文件中提供虚假材料；

三、除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标后不与采购人签订合同；

四、与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通；

五、法律法规及本招标文件规定的其他严重违法行为。

投标人名称（并加盖公章）：

日　  期：     年  月  日

3.5 襄城县政府采购供应商信用承诺函

致：                   （采购人）

单位名称（自然人姓名）：

统一社会信用代码（身份证号码）：

法定代表人（负责人）：

联系地址和电话：

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单位（本人）自愿作出以下承诺：

一、我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定，我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺书的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人，重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（七）未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期的；

（八）未曾作出虚假采购承诺；

（九）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七、七十九条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

供应商（电子章）：

法定代表人、负责人、本人或授权代表（签字或电子印章）：

日期：       年       月     日

注：

1.投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2.投标人的法定代表人或授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

3.6 投标人提供与参加本项目投标的其他供应商之间，单位负责人不为同一人

并且不存在直接控股、管理关系的承诺函

（承诺函格式自拟）

3.7投标人提供未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务

承诺函

（承诺函格式自拟）

3.8其他资格证明材料

- 四、符合性审查证明材料

4.1 投标分项报价表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 名称 | 品牌 规格型号 | 技术 参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

投标人（并加盖公章）：

4.2 技术规格偏离表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件技术规格及主要参数 | 投标技术规格 及主要参数 | 偏离 （无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离内容 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

投标人（并加盖公章）：

# 4.3 技术方案（实施方案）

（投标人根据招标文件要求自行编制）

# 4.4 业绩情况表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 客户单位名称 | 项目名称及主要内容 | 合同金额 （万元） | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

投标人名称（并加盖公章）：

（此表投标人如无业绩可不提供）

# 4.5 售后服务方案

（投标人根据招标文件要求自行编制）

4.6 “节能产品政府采购品目清单”强制节能产品情况

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 产品型号 | 认证证书编号 | 证书有效期 | 认证机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

投标人（并加盖公章）：

说明：所投产品节能认证证书须附后。

4.7 “节能产品政府采购品目清单”优先采购节能产品情况

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 产品型号 | 认证证书编号 | 证书有效期 | 认证机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

投标人（并加盖公章）：

说明：所投产品节能认证证书须附后。

4.8 “环境标志产品政府采购品目清单”优先采购产品情况

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 产品型号 | 认证证书编号 | 证书有效期 | 认证机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

投标人（并加盖公章）：

说明：所投产品环境标志产品认证证书须附后。

4.9. 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为企业名称       ，从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为企业名称       ，从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企 业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　  期：      年    月    日

说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

4.9.1 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加              单位的            项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日    期：      年    月    日

# 4.9.2 监狱企业证明函

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，（填写供应商全称）为监狱企业。

特此声明。

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）（盖单位公章）：

日期：年月日

注：符合条件的监狱企业请提供本函，不符合的不提供本函。

4.10关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。

具体情况如下：

1.（产品名称 1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称 1）的（关键组件）4 在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）5 在中国境内完成。

2.（产品名称 2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

年 月 日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

4.11关于产品成本的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，为本项目（采购包或标段）提供的全部产品（采购清单中的货物）总报价为（大写）：      万元。

其中：符合本国产品标准的产品成本之和为（大写）：   万元，全部产品成本之和为（大写）：   万元。

符合本国产品标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例为   %。 本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期： 年 月 日

__________________

- 符合本国产品标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例= 符合本国产品标准的产品成本之和÷全部产品成本之和×100

- 2.全部产品指采购清单中“适用本国产品标准的货物”。

五、其他资料（若有）

除招标文件另有规定外，投标人认为需要提交的其他证明材料或资料加盖投标人单位公章后应在此项下提交。