- 1.4探头规格

- *1.4.1探头接口数量≥5个（5个探头接口均为无针式接口且大小一致）

- *1.4.2  4台机器探头共配置不少于21把：至少包含单晶体凸阵探头（可选配腹部容积探头）、单晶体线阵探头、单晶体相控阵探头各4把，4把腔内探头（2把二维腔内、2把腔内容积），小儿心脏探头2把，双平面探头、小儿腹部探头、血管探头各1把。

| - 序号 | - 探头规格 | - 数量（把） |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 单晶体凸阵探头（可选配腹部容积探头） | - 4 |
| - 2 | - 单晶体线阵探头 | - 4 |
| - 3 | - 单晶体相控阵探头 | - 4 |
| - 4 | - 腔内二维探头 | - 2 |
| - 5 | - 腔内容积探头 | - 2 |
| - 6 | - 小儿心脏探头 | - 2 |
| - 7 | - 双平面探头 | - 1 |
| - 8 | - 小儿腹部探头 | - 1 |
| - 9 | - 血管探头 | - 1 |
| - 合计 |  | - 21 |

现变更为：

- 1.4探头规格

- *1.4.1探头接口数量≥5个（5个探头接口均为无针式接口且大小一致）

- 洛阳市妇幼保健院4台中高端全身超声诊断仪探头配置如下：

- *1.4.2  4台机器探头共配置不少于21把：至少包含单晶体凸阵探头（可选配腹部容积探头）、单晶体线阵探头、单晶体相控阵探头各4把，4把腔内探头（2把二维腔内、2把腔内容积），小儿心脏探头2把，双平面探头、小儿腹部探头、血管探头各1把。

| - 序号 | - 探头规格 | - 数量（把） |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 单晶体凸阵探头（可选配腹部容积探头） | - 4 |
| - 2 | - 单晶体线阵探头 | - 4 |
| - 3 | - 单晶体相控阵探头 | - 4 |
| - 4 | - 腔内二维探头 | - 2 |
| - 5 | - 腔内容积探头 | - 2 |
| - 6 | - 小儿心脏探头 | - 2 |
| - 7 | - 双平面探头 | - 1 |
| - 8 | - 小儿腹部探头 | - 1 |
| - 9 | - 血管探头 | - 1 |
| - 合计 |  | - 21 |

- 洛阳市第五人民医院1台中高端全身超声诊断仪探头配置如下：

- 1.4.3五院1台机器配置探头5把：单晶体凸阵、单晶体相控阵、线阵、腔内、高频线阵各一把”