CTR 2150 球管技术参数

球管技术指标参数：

1. 球管品牌 :飞利浦

2. 球管型号:CTR 2150

3. 额定电压： 140KV

4. 焦点尺寸：小焦点 0.5 mm X 1.3mm 大焦点 1.0 mm X 1.3 mm

5. 热容量 5.3MHU

6. 阳极尺寸 190MM

7. 阳极靶面 7.0 °

8. 阳极转速 6300 RPM